## Slide 1
Hengyi (Brunei) PMB Petrochemical Project 23 June 2019
应急疏散预案培训
HSE管理部

## Slide 2
目录
HYBN SPM
Subsea pipeline
应急疏散预案
全厂应急疏散集合点
应急疏散程序
应急疏散组织结构
警报器测试计划
1
2
3
4
5

## Slide 3
1 应急疏散预案
4001
SPM
4002
Unit
应急疏散预案为公司专项应急预案之一，其编号为HYBN-T4-08-0015-2019-1。预案包括13项内容。具体内容请见右侧。
应急疏散就是在出现紧急情况时，能安全且有组织地告知并疏散所有人员，最大限度地减少人员伤亡。
Contents 目录
1 目的
2 适用范围
3 关联文件
4 术语和定义
5 职责
6 事故风险分析
7 应急疏散机构
8 火灾爆炸事故应急疏散程序
9 毒气泄漏应急疏散程序
10 西部库区应急疏散程序
11 警报器警报声音表
12 警报系统维修测试计划
13附件

## Slide 4
1 应急疏散预案
4001
SPM
4002
Unit
凡是进入恒逸文莱项目建筑物或工厂区域的所有人员，有责任了解工厂警报含义、疏散程序和与他们进入的建筑物或工艺装置相关的集合点，在发生紧急情况时，能及时疏散到安全的紧急集合点。
公司在主厂区设置了四个，一个位于办公楼西广场（1#），一个位于C2#门外（7#），一个位于C4#门（2#），一个位于C6#门外（3#）；在西部库区设置了三个，一个在K1门（4#），一个在K2门（5#），一个在K3门（6#）。应急疏散集合点图见本培训第三章。
各单位落实了应急疏散执行人名单。应急疏散执行人是应急疏散的引导者，指挥者，和执行者。
预案中8个附件包括四栋大楼的应急疏散路线图（办公楼、检维修楼、中心化验楼、CCR楼），生产装置应急疏散路线图，防护用品配备标准，应急疏散执行名单及联系电话，以及警报录音。

## Slide 5
1 应急疏散预案
SPM
有三种警报声，其鸣叫方式和含义见下表
警报录音
火灾爆炸灾情警报
毒气泄漏警报

## Slide 6
2 应急疏散组织结构

## Slide 7: 3.1 主厂区应急疏散集合点
3 全厂应急疏散集合点

## Slide 8: 3.2 西部库区应急疏散集合点
2 全厂应急疏散集合点
紧急集合点
Emergency assemby point
疏散方向
Evacuation Route
西库区应急疏散线路图
Western Tank Yard Emergency Evacuation Route

## Slide 9
HYBN SPM
4 应急疏散程序
4.1火灾爆炸应急疏散程序

## Slide 10
HYBN SPM
4 应急疏散程序
4.2毒气泄漏应急疏散程序

## Slide 11
HYBN SPM
5 警报器测试计划
全厂应急警报系统每周四15:00日测试一次，由HSE管理部应急主管牵头，电气运行部配合。
测试要求：每种警报声至少测试一次，声音、时间、鸣叫方式是否正常。

## Slide 12
HYBN SPM