## 1.1空分空压管道标识
空分空压装置工艺管道标识统计表
装置标识序号 | 介质 | 介质来源 | 介质去向 | 管径（裸管） | 箭头数量 | 管线是否有保温 | 该标识数目 | 备注
5701-0001 | 空气 | Air From F001A 空气自F001A来 | Air to K001A 空气至K001A | 600 | 1 | 无 | 2
5701-0002 | 空气 | Air From F001B 空气自F001B来 | Air to K001B 空气至K001B | 600 | 1 | 无 | 2
5701-0003 | 空气 | Air From F001C 空气自F001C来 | Air to K001C 空气至K001C | 600 | 1 | 无 | 2
5701-0004 | 空气 | Air From F001D 空气自F001D来 | Air to K001D 空气至K001D | 600 | 1 | 无 | 2
5701-0005 | 空气 | Air From F001E 空气自F001E来 | Air to K001E 空气至K001E | 600 | 1 | 无 | 2
5701-0006 | 空气 | Air From F001F 空气自F001F来 | Air to K001F 空气至K001F | 600 | 1 | 无 | 2
5701-0007 | 空气 | Compressed Air From K001A 压缩空气自K001A 来 | Compressed Air to ASU/DR-001A/B/C 压缩空气至空分/DR-001A/B/C | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0008 | 空气 | Compressed Air From K001B 压缩空气自K001B 来 | Compressed Air to ASU/DR-001A/B/C 压缩空气至空分/DR-001A/B/C | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0009 | 空气 | Compressed Air From K001C 压缩空气自K001C 来 | Compressed Air to ASU/DR-001A/B/C 压缩空气至空分/DR-001A/B/C | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0010 | 空气 | Compressed Air From K001D 压缩空气自K001D来 | Compressed Air to ASU/DR-001A/B/C 压缩空气至空分/DR-001A/B/C | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0011 | 空气 | Compressed Air From K001E 压缩空气自K001E来 | Compressed Air to ASU/DR-001A/B/C 压缩空气至空分/DR-001A/B/C | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0012 | 空气 | Compressed Air From K001F 压缩空气自K001F来 | Compressed Air to ASU/DR-001A/B/C 压缩空气至空分/DR-001A/B/C | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0013 | 空气 | Compressed Air From K001A/B/C/D/E/F 压缩空气自K001A/B/C/D/E/F来 | Compressed Air to DR-001A/B/C 压缩空气至DR-001A/B/C | 600 | 2 | 有 | 3
5701-0014 | 空气 | Compressed Air From K001A/B/C/D/E/F 压缩空气自K001A/B/C/D/E/F来 | Compressed Air to AT-001 压缩空气至 AT-001 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0015 | 空气 | Compressed Air From K001A/B/C/D/E/F 压缩空气自K001A/B/C/D/E/F来 | Compressed Air to DR-001A 压缩空气至 DR-001A | 250 | 2 | 有 | 2
5701-0016 | 空气 | Compressed Air From K001A/B/C/D/E/F 压缩空气自K001A/B/C/D/E/F来 | Compressed Air to DR-001B 压缩空气至 DR-001B | 250 | 2 | 有 | 2
5701-0017 | 空气 | Compressed Air From K001A/B/C/D/E/F 压缩空气自K001A/B/C/D/E/F来 | Compressed Air to DR-001C 压缩空气至 DR-001C | 250 | 2 | 有 | 2
5701-0018 | 空气 | IA From ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网来 | IA to F001A 净化压缩空气至 F001A | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0019 | 空气 | IA From ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网来 | IA to F001B 净化压缩空气至 F001B | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0020 | 空气 | IA From ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网来 | IA to F001C 净化压缩空气至 F001C | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0021 | 空气 | IA From ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网来 | IA to F001D 净化压缩空气至 F001D | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0022 | 空气 | IA From ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网来 | IA to F001E 净化压缩空气至 F001E | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0023 | 空气 | IA From ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网来 | IA to F001F 净化压缩空气至 F001F | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0024 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to K001A 循环上水至K001A | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0025 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to K001B 循环上水至K001B | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0026 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to K001C 循环上水至K001C | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0027 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to K001D 循环上水至K001D | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0028 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to K001E 循环上水至K001E | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0029 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to K001F 循环上水至K001F | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0030 | 水 | CW From K001A 循环水自 K001A来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0031 | 水 | CW From K001B 循环水自 K001B来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0032 | 水 | CW From K001C 循环水自 K001C来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0033 | 水 | CW From K001D 循环水自 K001D来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0034 | 水 | CW From K001E 循环水自 K001E来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0035 | 水 | CW From K001F 循环水自 K001F来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 200 | 1 | 无 | 2
5701-0036 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to DR-001A 循环上水至 DR-001A | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0037 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to DR-001B 循环上水至 DR-001B | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0038 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CWS to DR-001C 循环上水至 DR-001C | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0039 | 水 | CW From DR-001A 循环水自DR-001A来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0040 | 水 | CW From DR-001B 循环水自DR-001B来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0041 | 水 | CW From DR-001C 循环水自DR-001C来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0042 | 空气 | IA From DR-001A 净化压缩空气自DR-001A来 | IA to D001/D002 净化压缩空气至D001/D002 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0043 | 空气 | IA From DR-001B 净化压缩空气自DR-001B来 | IA to D001/D002 净化压缩空气至D001/D002 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0044 | 空气 | IA From DR-001C 净化压缩空气自DR-001C来 | IA to D001/D002 净化压缩空气至D001/D002 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0045 | 空气 | IA From DR-001A/B/C 净化压缩空气自DR-001A/B/C来 | IA to D001 净化压缩空气至D001 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0046 | 空气 | IA From DR-001A/B/C 净化压缩空气自DR-001A/B/C来 | IA to D002 净化压缩空气至D002 | 300 | 2 | 无 | 2
5701-0047 | 空气 | IA From D001 净化压缩空气自D001来 | IA to ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网 | 300 | 2 | 无 | 2
5701-0048 | 空气 | IA From PV01001A 净化压缩空气自PV01001A来 | IA to ACU Instrument Air Network 净化压缩空气至空压仪表空气管网 | 200 | 2 | 无 | 2
5701-0049 | 空气 | IA From PV01001A/D001 净化压缩空气自PV01001A/D001来 | IA to Instrument Air Network 净化压缩空气至仪表空气管网 | 300 | 2 | 无 | 3
5701-0050 | 空气 | IA From D003 净化压缩空气自D003来 | IA to PV01001A 净化压缩空气至PV01001A | 100 | 2 | 无 | 2
5701-0051 | 空气 | IA From K002 净化压缩空气自K002来 | IA to D003 净化压缩空气至D003 | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0052 | 空气 | IA From ACU Instrument Air Network 净化压缩空气自空压仪表空气管网来 | IA to K002 净化压缩空气至K002 | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0053 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW To K002 循环水至K002 | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0054 | 水 | CW From K002 循环水自K002来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0055 | 空气 | PA From D002 非净化压缩空气自D002来 | PA to PV01001B 非净化压缩空气至 PV01001B | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0056 | 空气 | PA From PV01001B 非净化压缩空气自 PV01001B来 | PA From Plant Air Network 非净化压缩空气至工厂风管网 | 250 | 2 | 无 | 3
5701-0057 | 空气 | IA From PV01001A/D001 净化压缩空气自PV01001A/D001来 | IA to ACU&ASU Instrument Air Network 净化压缩空至空压空分仪表空气管网 | 150 | 2 | 无 | 3
5701-0058 | 空气 | IA From PV01001A/D001 净化压缩空气自PV01001A/D001来 | IA to Instrument Air Network 净化压缩空至仪表空气管网 | 250 | 2 | 无 | 3
5701-0059 | 空气 | Compressed Air From K001A/B/C/D/E/F 压缩空气自 K001A/B/C/D/E/F来 | Compressed Air to AT001 压缩空气至AT001 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0060 | 空气 | Compressed Air From K001A/B/C/D/E/F 压缩空气自K001A/B/C/D/E/F来 | Compressed Air to PV00110 压缩空气至PV00110 | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0061 | 空气 | Compressed Air From AT001 压缩空气自AT001来 | Compressed Air to MS001A/B 压缩空气至MS001A/B | 450 | 2 | 有 | 3
5701-0062 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to WP001A/B 循环水至WP001A/B | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0063 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to LV00144 循环水至LV00144 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0064 | 水 | CW From LV00144 循环水自LV00144来 | CW to WT001 循环水至WT001 | 65 | 1 | 无 | 2
5701-0065 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to WP001A 循环水至 WP001A | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0066 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to WP001B 循环水至 WP001B | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0067 | 水 | CW From WT001 循环水自WT001来 | CW to WP002A/B 循环水至WP002A/B | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0068 | 水 | CW From WT001 循环水自WT001来 | CW to WP002A 循环水至WP002A | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0069 | 水 | CW From WT001 循环水自WT001来 | CW to WP002B 循环水至WP002B | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0070 | 水 | CW From WP001A/B 循环水自WP001A/B来 | CW to FV00107 循环水至 FV00107 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0071 | 水 | CW From WP001A 循环水自WP001A来 | CW to FV00107 循环水至 FV00107 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0072 | 水 | CW From WP001B 循环水自WP001B来 | CW to FV00107 循环水至 FV00107 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0073 | 水 | CW From FV00107 循环水自FV00107来 | CW to AT001 循环水至AT001 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0074 | 水 | CW From RU001A 循环水自RU001A来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0075 | 水 | CW From RU001B 循环水自RU001B来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0076 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to RU001A 循环水至 RU001A | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0077 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to RU001B 循环水至 RU001B | 150 | 1 | 无 | 2
5701-0078 | 水 | CW From WP002A/B 循环水自WP002A/B来 | CW to RU001A/B 循环水至RU001A/B | 65 | 2 | 有 | 2
5701-0079 | 水 | CW From WP002A 循环水自WP002A来 | CW to RU001A/B 循环水至RU001A/B | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0080 | 水 | CW From WP002B 循环水自WP002B来 | CW to RU001A/B 循环水至RU001A/B | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0081 | 水 | CW From WP002A/B 循环水自WP002A/B来 | CW to RU001A 循环水至RU001A | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0082 | 水 | CW From WP002A/B 循环水自WP002A/B来 | CW to RU001B 循环水至RU001B | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0083 | 水 | CW From RU001A/B 循环水自RU001A/B来 | CW to FV00133 循环水至FV00133 | 65 | 3 | 有 | 3
5701-0084 | 水 | CW From RU001A 循环水自RU001A来 | CW to FV00133 循环水至FV00133 | 65 | 3 | 有 | 3
5701-0085 | 水 | CW From RU001B 循环水自RU001B来 | CW to FV00133 循环水至FV00133 | 65 | 3 | 有 | 3
5701-0086 | 水 | CW From FV00133 循环水自 FV00133来 | CW to AT001 循环水至AT001 | 65 | 2 | 有 | 2
5701-0087 | 水 | CW From AT001 循环水自 AT001 来 | CW to LV00162 循环水至 LV00162 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0088 | 水 | CW From LV00162 循环水自LV00162来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0089 | 氮 | GWN From PV00406 污氮气自PV00406来 | GWN to WT001 污氮气至 WT001 | 500 | 2 | 有 | 3
5701-0090 | 空气 | Compressed Air From AT001 压缩空气自AT001来 | Compressed Air to XV00201 压缩空气至 XV00201 | 450 | 2 | 有 | 3
5701-0091 | 空气 | Compressed Air From AT001 压缩空气自AT001来 | Compressed Air to XV00202 压缩空气至 XV00202 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0092 | 空气 | Compressed Air From UV00210 压缩空气自UV00210来 | Compressed Air to SL001 压缩空气至 SL001 | 125 | 2 | 有 | 2
5701-0093 | 空气 | Compressed Air From UV00211 压缩空气自UV00211来 | Compressed Air to SL001 压缩空气至 SL001 | 125 | 2 | 有 | 2
5701-0094 | 空气 | Compressed Air From MS001A/B 压缩空气自MS001A/B来 | Compressed Air to SL001 压缩空气至 SL001 | 125 | 2 | 有 | 2
5701-0095 | 氮 | GWN From MS001A 污氮气自 MS001A来 | GWN to XV00207 污氮气至 XV00207 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0096 | 氮 | GWN From MS001B 污氮气自 MS001B来 | GWN to XV00208 污氮气至 XV00208 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0097 | 空气 | Compressed Air MS001A 压缩空气自MS001A来 | Compressed Air to UV00210 压缩空气至 UV00210 | 125 | 2 | 有 | 2
5701-0098 | 空气 | Compressed Air MS001B 压缩空气自MS001B来 | Compressed Air to UV00211 压缩空气至 UV00211 | 125 | 2 | 有 | 2
5701-0099 | 氮 | GWN From XV00207 污氮气自XV00207来 | GWN to Atmosphere 污氮气至大气 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0100 | 氮 | GWN From XV00208 污氮气自XV00208来 | GWN to Atmosphere 污氮气至大气 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0101 | 空气 | IA From XV00203 净化压缩空气自XV00203来 | IA to MS001A/B Starting auxiliary line、HV00401A/B 净化压缩空气至 MS001A/B、HV00401A/B 开车辅助线 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0102 | 空气 | IA From XV00204 净化压缩空气自XV00204来 | IA to MS001A/B Starting auxiliary line、HV00401A/B 净化压缩空气至 MS001A/B、HV00401A/B 开车辅助线 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0103 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to MS001A/B regenerative pipeline 净化压缩空气至 MS001A/B 再生管线 | 150 | 2 | 有 | 2
5701-0104 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to Starting auxiliary line 净化压缩空气至开车辅助线 | 100 | 2 | 有 | 2
5701-0105 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to HV00401A/B 净化压缩空气至HV00401A/B | 450 | 2 | 无 | 2
5701-0106 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to HV00401A 净化压缩空气至HV00401A | 300 | 2 | 无 | 2
5701-0107 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to HV00401B 净化压缩空气至HV00401B | 300 | 2 | 无 | 2
5701-0108 | 空气 | IA From MS001A 净化压缩空气自 MS001A来 | IA to UV00209 净化压缩空气至 UV00209 | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0109 | 空气 | IA From MS001B 净化压缩空气自 MS001B来 | IA to UV00209 净化压缩空气至 UV00209 | 65 | 1 | 有 | 2
5701-0110 | 空气 | IA From MS001A 净化压缩空气自 MS001A来 | IA to XV00203 净化压缩空气至XV00203 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0111 | 空气 | IA From MS001B 净化压缩空气自 MS001B来 | IA to XV00203 净化压缩空气至XV00203 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0112 | 氮 | GWN From XV00205 污氮气自XV00205来 | GWN to MS001A 污氮气至MS001A | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0113 | 氮 | GWN From XV00206 污氮气自XV00206来 | GWN to MS001B 污氮气至MS001B | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0114 | 氮 | GWN From XV00215/EH001A/B 污氮气自 XV00215/EH001A/B来 | GWN to XV00205/XV00206 污氮气至XV00205/XV00206 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0115 | 氮 | GWN From XV00215 污氮气自XV00215来 | GWN to XV00205/XV00206 污氮气至XV00205/XV00206 | 400 | 1 | 无 | 2
5701-0116 | 氮 | GWN From EH001A/B 污氮气自EH001A/B来 | GWN to XV00205/XV00206 污氮气至XV00205/XV00206 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0117 | 氮 | GWN From EH001A 污氮气自EH001A来 | GWN to XV00205/XV00206 污氮气至XV00205/XV00206 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0118 | 氮 | GWN From EH001B 污氮气自EH001B来 | GWN to XV00205/XV00206 污氮气至XV00205/XV00206 | 450 | 1 | 有 | 2
5701-0119 | 氮 | GWN From XV00215/EH001A/B 污氮气自XV00215/EH001A/B来 | GWN to XV00205 污氮气至 XV00205 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0120 | 氮 | GWN From XV00215/EH001A/B 污氮气自XV00215/EH001A/B来 | GWN to XV00206 污氮气至 XV00206 | 450 | 2 | 有 | 2
5701-0121 | 氮 | GWN From XV00214 污氮气自 XV00214来 | GWN to EH001A/B 污氮气至 EH001A/B | 400 | 1 | 有 | 2
5701-0122 | 氮 | GWN From XV00214 污氮气自 XV00214来 | GWN to EH001A 污氮气至 EH001A | 400 | 1 | 有 | 2
5701-0123 | 氮 | GWN From XV00214 污氮气自 XV00214来 | GWN to EH001B 污氮气至 EH001B | 400 | 1 | 有 | 2
5701-0124 | 氮 | GWN From XV00216 污氮气自XV00216来 | GWN to SL001 污氮气至 SL001 | 400 | 1 | 无 | 2
5701-0125 | 氮 | GWN From XV00216/UV00210/UV00211 污氮气XV00216/UV00210/UV00211来 | GWN to SL001 污氮气至 SL001 | 400 | 1 | 无 | 2
5701-0126 | 氮 | GWN From UV00210/UV00211 污氮气自UV00210/UV00211来 | GWN to SL001 污氮气至 SL001 | 400 | 1 | 无 | 2
5701-0127 | 氮 | GWN From FV00226 污氮气自 FV00226来 | GWN to XV00214/XV00215/XV00216 污氮气至XV00214/XV00215/XV00216 | 400 | 2 | 有 | 3
5701-0128 | 氮 | GWN From FV00226 污氮气自 FV00226来 | GWN to XV00214 污氮气至XV00214 | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0129 | 氮 | GWN From FV00226 污氮气自 FV00226来 | GWN to XV00215 污氮气至XV00215 | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0130 | 氮 | GWN From FV00226 污氮气自 FV00226来 | GWN to XV00216 污氮气至XV00216 | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0131 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to ASU Instrument Air Network 净化压缩空气至空分仪表气管网 | 50 | 2 | 无 | 4
5701-0132 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to ET001A/B 净化压缩空气至 ET001A/B | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0133 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to ET001A 净化压缩空气至 ET001A | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0134 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自 XV00203/XV00204来 | IA to ET001B 净化压缩空气至 ET001B | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0135 | 空气 | IA From HV00401A 净化压缩空气自 HV00401A来 | IA to E001A 净化压缩空气至E001A | 300 | 2 | 有 | 3
5701-0136 | 空气 | IA From HV00401B 净化压缩空气自 HV00401B来 | IA to E001B 净化压缩空气至E001B | 300 | 2 | 有 | 3
5701-0137 | 氮 | GWN From E001A/B 污氮气自 E001A/B来 | GWN to PV00407/ET001A/B 污氮气至PV00407/ET001A/B | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0138 | 氮 | GWN From E001A 污氮气自 E001A来 | GWN to PV00407/ET001A/B 污氮气至PV00407/ET001A/B | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0139 | 氮 | GWN From E001B 污氮气自 E001B来 | GWN to PV00407/ET001A/B 污氮气至PV00407/ET001A/B | 300 | 2 | 有 | 2
5701-0140 | 氮 | GWN From Starting auxiliary line E001A/B 污氮气自开工辅助线 E001A/B来 | GWN to PV00407/ET001A/B | 400 | 2 | 无 | 2
5701-0141 | 氮 | GWN From Starting auxiliary line E001A/B 污氮气自开工辅助线 E001A/B来 | GWN to PV00407 污氮气至PV00407 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0142 | 氮 | GWN From Starting auxiliary line E001A/B 污氮气自开工辅助线 E001A/B来 | GWN to ET001A/B 污氮气至ET001A/B | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0143 | 氮 | GWN From Starting auxiliary line E001A/B 污氮气自开工辅助线 E001A/B来 | GWN to ET001A 污氮气至ET001A | 400 | 2 | 无 | 2
5701-0144 | 氮 | GWN From Starting auxiliary line E001A/B 污氮气自开工辅助线 E001A/B来 | GWN to ET001B 污氮气至ET001B | 400 | 2 | 无 | 2
5701-0145 | 空气 | IA From Starting auxiliary line 净化压缩空气自开工辅助线来 | IA to PV00407/ET001A/B 净化压缩空气至 PV00407/ET001A/B | 100 | 2 | 无 | 2
5701-0146 | 氮 | GWN From ET001A 污氮气自ET001A来 | GWN to WC001A 污氮气至 WC001A | 400 | 2 | 无 | 2
5701-0147 | 氮 | GWN From ET001B 污氮气自ET001B来 | GWN to WC001B 污氮气至 WC001B | 400 | 2 | 无 | 2
5701-0148 | 氮 | GWN From WC001A 污氮气自WC001A来 | GWN to E001A/B 污氮气至E001A/B | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0149 | 氮 | GWN From WC001B 污氮气自WC001B来 | GWN to E001A/B 污氮气至E001A/B | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0150 | 氮 | GWN From WC001A/B 污氮气自WC001A/B来 | GWN to E001A/B 污氮气至E001A/B | 400 | 2 | 有 | 2
5701-0151 | 空气 | IA From XV00203/XV00204 净化压缩空气自XV00203/XV00204来 | IA to ET001A/B Sealed gas system 净化压缩空气至ET001A/B密封气 | 20 | 2 | 无 | 3
5701-0152 | 氮 | GWN From E001A/B 污氮气自 E001A/B来 | GWN to PV00406/FV00226 污氮气至PV00406/FV00226 | 700 | 2 | 有 | 2
5701-0153 | 氮 | GWN From E001B 污氮气自 E001B来 | GWN to PV00406/FV00226 污氮气至PV00406/FV00226 | 500 | 2 | 有 | 2
5701-0154 | 氮 | GWN From E001A 污氮气自 E001A来 | GWN to PV00406/FV00226 污氮气至PV00406/FV00226 | 500 | 2 | 有 | 2
5701-0155 | 氮 | GWN From PV00407 污氮气自 PV00407来 | GWN to PV00406/FV00226 污氮气至PV00406/FV00226 | 500 | 2 | 有 | 2
5701-0156 | 氮 | GWN From PV00407/E001A/B 污氮气自PV00407/E001A/B来 | GWN to PV00406/FV00226 污氮气至PV00406/FV00226 | 700 | 2 | 有 | 2
5701-0157 | 氮 | GWN From PV00407/E001A/B 污氮气自PV00407/E001A/B来 | GWN to PV00406 污氮气至PV00406 | 500 | 2 | 有 | 3
5701-0158 | 氮 | GWN From PV00407/E001A/B 污氮气自PV00407/E001A/B来 | GWN to FV00226 污氮气至FV00226 | 400 | 2 | 有 | 3
5701-0159 | 氮 | GN From E001A/B 氮气自 E001A/B来 | GN to HV00403/HV00404/FV00405 Cold box seal gas system 氮气至HV00403/HV00404/FV00405冷箱密封气系统 | 250 | 2 | 无 | 3
5701-0160 | 氮 | GN From E001A 氮气自 E001A来 | GN to HV00403/HV00404/FV00405 Cold box seal gas system 氮气至HV00403/HV00404/FV00405冷箱密封气系统 | 150 | 2 | 无 | 3
5701-0161 | 氮 | GN From E001B 氮气自 E001B来 | GN to HV00403/HV00404/FV00405 Cold box seal gas system 氮气至HV00403/HV00404/FV00405冷箱密封气系统 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0162 | 氮 | GN From E001A/B 氮气自 E001A/B来 | GN to HV00403/HV00404/FV00405 氮气至HV00403/HV00404/FV00405 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0163 | 氮 | GN From E001A/B 氮气自 E001A/B来 | GN to Cold box seal gas system 氮气至冷箱密封气系统 | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0164 | 氮 | GN From E001A/B 氮气自 E001A/B来 | GN to HV00403 氮气至HV00403 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0165 | 氮 | GN From E001A/B 氮气自 E001A/B来 | GN to HV00404 氮气至 HV00404 | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0166 | 氮 | GN From E001A/B 氮气自 E001A/B来 | GN to FV00405 氮气至 FV00405 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0167 | 氮 | GN From HV00403 氮气自HV00403来 | GN to 0.6MPa GN Network/Cold box seal gas system 氮气至0.6MPa氮气管网/冷箱密封气系统 | 250 | 2 | 无 | 4
5701-0168 | 氮 | GN From HV00404 氮气自HV00404来 | GN to K003A/B 氮气至K003A/B | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0169 | 氮 | GN From HV00403 氮气自HV00403来 | GN to 0.6MPa GN Network 氮气至0.6MPa氮气管网 | 250 | 2 | 无 | 4
5701-0170 | 氮 | GN From HV00403 氮气自HV00403来 | GN to Cold box seal gas system 氮气至冷箱密封气系统 | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0171 | 氮 | GN From HV00404 氮气自 HV00404来 | GN to K003A 氮气至 K003A | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0172 | 氮 | GN From HV00404 氮气自 HV00404来 | GN to K003B 氮气至 K003B | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0173 | 氮 | GN From HV00403/E001A/B 氮气自HV00403/E001A/B来 | GN to CB001A 氮气至 CB001A | 25 | 2 | 无 | 2
5701-0174 | 氮 | GN From HV00403/E001A/B 氮气自HV00403/E001A/B来 | GN to CB001B 氮气至 CB001B | 25 | 2 | 无 | 2
5701-0175 | 氮 | GN From HV00403/E001A/B 氮气自HV00403/E001A/B来 | GN to ET001A/B 氮气至 ET001A/B | 25 | 2 | 无 | 2
5701-0176 | 空气 | LA From C001 液空自C001来 | LA to SE001 液空至 SE001 | 100 | 2 | 无 | 2
5701-0177 | 氮 | LN From HV00503 液氮自 HV00503来 | LN to SV001 液氮至 SV001 | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0178 | 氮 | LN From SV001 液氮自SV001来 | LN to NP002 液氮至NP002 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0179 | 氮 | LN From NP002 液氮自NP002来 | LN to Filling hose 液氮至充装软管 | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0180 | 氮 | LN From NP002 液氮自 NP002来 | LN to SV001 液氮至SV001 | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0181 | 氮 | LN From SV001 液氮自SV001来 | LN to NP001A/B/NP003A/B 液氮至NP001A/B/NP003A/B | 125 | 2 | 无 | 2
5701-0182 | 氮 | LN From SV001 液氮自SV001来 | LN to NP001A 液氮至NP001A | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0183 | 氮 | LN From SV001 液氮自SV001来 | LN to NP001B 液氮至NP001B | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0184 | 氮 | LN From SV001 液氮自SV001来 | LN to NP001A/B 液氮至NP001A/B | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0185 | 氮 | LN From SV001 液氮自SV001来 | LN to NP003B 液氮至NP003B | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0186 | 氮 | LN From SV001 液氮自SV001来 | LN to NP003B 液氮至NP003B | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0187 | 氮 | LN From NP001A 液氮自 NP001A来 | LN to PV00623 液氮至 PV00623 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0188 | 氮 | LN From NP001B 液氮自 NP001B来 | LN to PV00631 液氮至 PV00631 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0189 | 氮 | LN From PV00623 液氮自PV00623来 | LN to SV001 液氮至 SV001 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0190 | 氮 | LN From PV00631 液氮自PV00631来 | LN to SV001 液氮至 SV001 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0191 | 氮 | LN From NP001A/B 液氮自 NP001A/B来 | LN to SV001 液氮至 SV001 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0192 | 氮 | LN From NP001A 液氮自 NP001A来 | LN to WH001/AH001 液氮至WH001/AH001 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0193 | 氮 | LN From NP001B 液氮自 NP001B来 | LN to WH001/AH001 液氮至WH001/AH001 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0194 | 氮 | LN From NP001A/B 液氮自NP001A/B来 | LN to PV00634 液氮至 PV00634 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0195 | 氮 | LN From NP001A/B来 液氮自 NP001A/B来 | LN to PV00638 液氮至 PV00638 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0196 | 氮 | LN From NP001A/B来 液氮自 NP001A/B来 | LN to WH001/AH001 液氮至WH001/AH001 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0197 | 氮 | LN From PV00634 液氮自PV00634来 | LN to WH001 液氮至 WH001 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0198 | 氮 | LN From PV00638 液氮自PV00638来 | LN to AH001 液氮至 AH001 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0199 | 氮 | GN From WH001 气氮自WH001来 | GN From 0.6MPa GN Network 气氮至0.6氮气管网 | 200 | 2 | 无 | 3
5701-0200 | 氮 | GN From WH001/AH001 气氮自WH001/AH001来 | GN From 0.6MPa GN Network 气氮至0.6氮气管网 | 200 | 2 | 无 | 3
5701-0201 | 氮 | GN From AH001 气氮自AH001来 | GN From 0.6MPa GN Network 气氮至0.6氮气管网 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0202 | 氮 | LN From NP003A 液氮 NP003A来 | LN to PV00708 液氮至 PV00708 | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0203 | 氮 | LN From NP003B 液氮 NP003B来 | LN to PV00716 液氮至 PV00716 | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0204 | 氮 | LN From PV00708 液氮自 PV00708来 | LN to SV001 液氮至 SV001 | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0205 | 氮 | LN From PV00716 液氮自 PV00716来 | LN to SV001 液氮至 SV001 | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0206 | 氮 | LN From NP003A/B 液氮自 NP003A/B来 | LN to SV001 液氮至 SV001 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0207 | 氮 | LN From NP003A 液氮自 NP003A来 | LN to WH002/AH002/SV002A/B 液氮至WH002/AH002/SV002A/B | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0208 | 氮 | LN From NP003B 液氮自 NP003B来 | LN to WH002/AH002/SV002A/B 液氮至WH002/AH002/SV002A/B | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0209 | 氮 | LN From NP003A/B 液氮自 NP003A/B来 | LN to WH002/AH002/SV002A/B 液氮至WH002/AH002/SV002A/B | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0210 | 氮 | LN From NP003A/B 液氮自 NP003A/B来 | LN to SV002A 液氮至SV002A | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0211 | 氮 | LN From NP003A/B 液氮自 NP003A/B来 | LN to SV002B 液氮至SV002B | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0212 | 氮 | LN From SV002A/B、NP003A/B 液氮自 SV002A/B、NP003A/B来 | LN to WH002 液氮至 WH002 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0213 | 氮 | LN From SV002A/B、NP003A/B 液氮自 SV002A/B、NP003A/B来 | LN to AH002 液氮至 AH002 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0214 | 氮 | LN From SV002A 液氮自SV002A来 | LN to WH002/AH002 液氮至 WH002/AH002 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0215 | 氮 | LN From SV002B 液氮自SV002B来 | LN to WH002/AH002 液氮至 WH002/AH002 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0216 | 氮 | LN From SV002A/B、NP003A/B 液氮自SV002A/B、NP003A/B来 | LN to C001 液氮至 C001 | 40 | 2 | 无 | 2
5701-0217 | 氮 | LN From SV002A/B、NP003A/B 液氮自SV002A/B、NP003A/B来 | LN to PV00719 液氮至 PV00719 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0218 | 氮 | LN From PV00719 液氮自 PV00719来 | LN to WH002 液氮至 WH002 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0219 | 氮 | LN From SV002A/B、NP003A/B 液氮自SV002A/B、NP003A/B来 | LN to PV00723 液氮至PV00723 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0220 | 氮 | LN From PV00723 液氮自PV00723来 | LN to AH002 液氮至 AH002 | 65 | 2 | 无 | 2
5701-0221 | 氮 | LN From WH002 液氮自WH002来 | LN to D004 液氮至D004 | 150 | 2 | 无 | 3
5701-0222 | 氮 | LN From AH002 液氮自AH002来 | LN to D004 液氮至D004 | 100 | 2 | 无 | 3
5701-0223 | 氮 | GN From WH002/AH002 液氮自 WH002/AH002来 | LN to D004 液氮至D004 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0224 | 氮 | GN From D004 气氮自 D004来 | GN to PV00801 气氮至PV00801 | 200 | 2 | 无 | 2
5701-0225 | 氮 | GN From D004 气氮自 D004来 | GN to PV00802 气氮至PV00802 | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0226 | 氮 | GN From D004 气氮自 D004来 | GN to PV00803 气氮至PV00803 | 250 | 2 | 无 | 2
5701-0227 | 氮 | GN From PV00801 气氮自 PV00801来 | 0.6MPa GN to Network 0.6MPa气氮至管网 | 200 | 2 | 无 | 4
5701-0228 | 氮 | GN From PV00802 气氮自 PV00802来 | 0.85MPa GN to Network 0.85MPa气氮至管网 | 50 | 2 | 无 | 4
5701-0229 | 氮 | GN from PV00803 气氮自PV00803来 | 2.5MPa GN to Network 2.5MPa气氮至管网 | 250 | 2 | 无 | 4
5701-0230 | 氮 | GN from PV00801 气氮自PV00801来 | GN to NP003A/B seal gas 气氮至NP003A/B密封气 | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0231 | 氮 | GN from ASU Nitrogen Network 气氮自空分氮气管网来 | GN to 0.6MPa GN Network 气氮至0.6MPa氮气管网 | 200 | 2 | 无 | 3
5701-0232 | 氮 | GN from PV00802/K003A/B 气氮自PV00802/K003A/B来 | GN to Reforming unit/Flexible coking unit 气氮至重整装置/灵活焦化装置 | 100 | 2 | 无 | 3
5701-0233 | 氮 | GN from PV00802/K003A/B 气氮自PV00802/K003A/B来 | GN to Reforming unit 气氮至重整装置 | 100 | 2 | 无 | 3
5701-0234 | 氮 | GN from PV00802/K003A/B 气氮自 PV00802/K003A/B来 | GN to Flexible coking unit 气氮至灵活焦化装置 | 80 | 2 | 无 | 3
5701-0235 | 氮 | GN from K003A/B 气氮自K003A/B来 | GN to Reforming unit/Flexible coking unit 气氮至重整装置/灵活焦化装置 | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0236 | 氮 | GN from K003A 气氮自K003A来 | GN to Reforming unit/Flexible coking unit 气氮至重整装置/灵活焦化装置 | 50 | 2 | 无 | 3
5701-0237 | 氮 | GN from K003B 气氮自K003B来 | GN to Reforming unit/Flexible coking unit 气氮至重整装置/灵活焦化装置 | 50 | 2 | 无 | 2
5701-0238 | 水 | CW from Network 循环水自管网来 | CW to K003A 循环水至K003A | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0239 | 水 | CW from Network 循环水自管网来 | CW to K003B 循环水至K003B | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0240 | 水 | CW from K003A 循环水自K003A来 | CW to Network 循环水至管网 | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0241 | 水 | CW from K003B 循环水自K003B来 | CW to Network 循环水至管网 | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0242 | 蒸汽 | LLS from Plant Steam Network 低低压蒸汽自管网来 | LLS to TV00759/TV00659/SE001 低低压蒸汽至TV00759/TV00659/SE001 | 200 | 2 | 有 | 2
5701-0243 | 蒸汽 | LLS from Plant Steam Network 低低压蒸汽自管网来 | LLS to TV00759 低低压蒸汽至TV00759 | 100 | 2 | 有 | 2
5701-0244 | 蒸汽 | LLS from Plant Steam Network 低低压蒸汽自管网来 | LLS to TV00659 低低压蒸汽至TV00659 | 100 | 2 | 有 | 2
5701-0245 | 蒸汽 | LLS from Plant Steam Network 低低压蒸汽自管网来 | LLS to SE001 低低压蒸汽至SE001 | 100 | 2 | 有 | 2
5701-0246 | 蒸汽 | LLS from TV00759 低低压蒸汽自TV00759来 | LLS to WH002 低低压蒸汽至WH002 | 100 | 2 | 有 | 2
5701-0247 | 蒸汽 | LLS from TV00659 低低压蒸汽自TV00659来 | LLS to WH001 低低压蒸汽至WH001 | 100 | 2 | 有 | 2
5701-0248 | 水 | DSW from Plant DSW Network 除盐水自除盐水管网来 | DSW to WH001 除盐水至WH00 | 100 | 2 | 无 | 2
5701-0249 | 水 | DSW from Plant DSW Network 除盐水自除盐水管网来 | DSW to WH002 除盐水至WH02 | 80 | 2 | 无 | 2
5701-0250 | 污水 | OWW from P0102A 含油污水自P0102A来 | OWW to Plant OWW Network 含油污水至含油污水管网 | 150 | 2 | 无 | 2
5701-0251 | 氮 | GN From HV00403/E001A/B 氮气自HV00403/E001A/B来 | GN to ET001A 氮气至 ET001A | 25 | 2 | 无 | 2
5701-0252 | 氮 | GN From HV00403/E001A/B 氮气自HV00403/E001A/B来 | GN to ET001B 氮气至 ET001B | 25 | 2 | 无 | 2
5701-0253 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to WC001A 循环水至WC001A | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0254 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to WC001B 循环水至WC001B | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0255 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to HE006A 循环水至 HE006A | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0256 | 水 | CW From CWS Network 循环水自循环上水管网来 | CW to HE006B 循环水至 HE006B | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0257 | 水 | CW From WC001A 循环水自WC001A 来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0258 | 水 | CW From WC001B 循环水自WC001B 来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 100 | 1 | 无 | 2
5701-0259 | 水 | CW From HE006A 循环水自HE006A 来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0260 | 水 | CW From HE006B 循环水自HE006B 来 | CW to CWR Network 循环水至循环回水管网 | 40 | 1 | 无 | 2
5701-0261 | 污水 | OWW from P0102B 含油污水自P0102B来 | OWW to Plant OWW Network 含油污水至含油污水管网 | 150 | 2 | 无 | 2
说明 | 1、介质：一律填写一般物料、酸、碱、氢、水、污水、蒸汽、空气、氮、氨、消防管道、紧急放空管里的一种。
2、箭头数量：例如U型管道，左侧竖管张贴介质来源标识，右侧竖管张贴介质去向标识，左右两根竖管上各需要1个箭头标识，该管段就需要2个箭头标识。其它诸如此类。
3、标识数量：用于管道较长的管线，现场可能需要多块标识牌。

## 1.2厂前区制冷站管道标识
1.2厂前区制冷站管道标识
装置标识序号 | 介质 | 介质来源 | 介质去向 | 管径（裸管） | 箭头数量 | 管线是否有保温 | 单块牌数目 | 备注
5602-0001 | 水 | HW from Hot water station 热水自热水站来 | HW to WCH001A/B/C/D 热水至WCH001A/B/C/D | 300 | 2 | 有 | 4
5602-0002 | 水 | HW from Hot water station 热水自热水站来 | HW to R001A 热水至R001A | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0003 | 水 | HW from Hot water station 热水自热水站来 | HW to R001B 热水至R001B | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0004 | 水 | HW from Hot water station 热水自热水站来 | HW to R001C 热水至R001C | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0005 | 水 | HW from Hot water station 热水自热水站来 | HW to R001D 热水至R001D | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0006 | 水 | HW from R001A 热水自R001A来 | HW to WCH001A 热水至WCH001A | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0007 | 水 | HW from R001B 热水自R001B来 | HW to WCH001B 热水至WCH001B | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0008 | 水 | HW from R001C 热水自R001C来 | HW to WCH001C 热水至WCH001C | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0009 | 水 | HW from R001D 热水来自R001D来 | HW to WCH001D 热水至WCH001D | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0010 | 水 | HW from WCH001A 热水自WCH001A来 | HW to Hot water station 热水至热水站 | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0011 | 水 | HW from WCH001B 热水自WCH001B来 | HW to Hot water station 热水至热水站 | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0012 | 水 | HW from WCH001C 热水自WCH001C来 | HW to Hot water station 热水至热水站 | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0013 | 水 | HW from WCH001D 热水自WCH001D来 | HW to Hot water station 热水至热水站 | 150 | 2 | 有 | 2
5602-0014 | 水 | HW from WCH001A/B/C/D 热水自 WCH001A/B/C/D来 | HW to Hot water station 热水至热水站 | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0015 | 水 | CW from Network 循环水自管网来 | CW to WCH001A 循环水至WCH001A | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0016 | 水 | CW from Network 循环水自管网来 | CW to WCH001B 循环水至WCH001B | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0017 | 水 | CW from Network 循环水自管网来 | CW to WCH001C 循环水至WCH001C | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0018 | 水 | CW from Network 循环水自管网来 | CW to WCH001D 循环水至WCH001D | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0019 | 水 | CW from WCH001A 循环水自WCH001A来 | CW to Network 循环水至管网 | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0020 | 水 | CW from WCH001B 循环水自WCH001B来 | CW to Network 循环水至管网 | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0021 | 水 | CW from WCH001C 循环水自WCH001C来 | CW to Network 循环水至管网 | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0022 | 水 | CW from WCH001D 循环水自WCH001D来 | CW to Network 循环水至管网 | 400 | 2 | 无 | 2
5602-0023 | 水 | TW from Network 除盐水自管网来 | TW to T001 除盐水至T001 | 50 | 2 | 无 | 3
5602-0024 | 水 | CHW from WS001/PT001 冷冻水自WS001/PT001来 | CHW to P001A/B/C/D 冷冻水至P001A/B/C/D | 500 | 2 | 有 | 2
5602-0025 | 水 | CHW from PT001 冷冻水自 PT001来 | CHW to P001A/B/C/D 冷冻水水至P001A/B/C/D | 40 | 2 | 无 | 2
5602-0026 | 水 | CHW from WS001 冷冻水自 WS001来 | CHW to P001A/B/C/D 冷冻水至P001A/B/C/D | 500 | 2 | 有 | 2
5602-0027 | 水 | CHW from WS001/PT001 冷冻水自WS001/PT001来 | CHW to P001A 冷冻水至P001A | 350 | 2 | 有 | 2
5602-0028 | 水 | CHW from WS001/PT001 冷冻水水自WS001/PT001来 | CHW to P001B 冷冻水水至P001B | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0029 | 水 | CHW from WS001/PT001 冷冻水自WS001/PT001来 | CHW to P001C 冷冻水至P001C | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0030 | 水 | CHW from WS001/PT001 冷冻水自WS001/PT001来 | CHW to P001D 冷冻水至P001D | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0031 | 水 | CHW from WS001/PT001 冷冻水自WS001/PT001来 | CHW to WCH001A/B/C/D 冷冻水至WCH001A/B/C/D | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0032 | 水 | CHW from P001A 冷冻水自P001A来 | CHW to WCH001A/B/C/D 冷冻水至WCH001A/B/C/D | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0033 | 水 | CHW from P001B 冷冻水自P001B来 | CHW to WCH001A/B/C/D 冷冻水WCH001A/B/C/D | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0034 | 水 | CHW from P001C 冷冻水自P001C来 | CHW to WCH001A/B/C/D 冷冻水至WCH001A/B/C/D | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0035 | 水 | CHW from P001D 冷冻水自P001D来 | CHW to WCH001A/B/C/D 冷冻水至WCH001A/B/C/D | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0036 | 水 | CHW from P001A/B/C/D 冷冻水自P001A/B/C/D来 | CHW to WCH001A/B/C/D 冷冻水至WCH001A/B/C/D | 500 | 2 | 有 | 3
5602-0037 | 水 | CHW from P001A/B/C/D 冷冻水自P001A/B/C/D来 | CHW to WCH001A 冷冻水至WCH001A | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0038 | 水 | CHW from P001A/B/C/D 冷冻水自P001A/B/C/D来 | CHW to WCH001B 冷冻水至WCH001B | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0039 | 水 | CHW from P001A/B/C/D 冷冻水自P001A/B/C/D来 | CHW to WCH001C 冷冻水至WCH001C | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0040 | 水 | CHW from P001A/B/C/D 冷冻水自P001A/B/C/D来 | CHW to WCH001D 冷冻水至WCH001D | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0041 | 水 | CHW from WCH001A 冷冻水自 WCH001A来 | CHW to H001 冷冻水至H001 | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0042 | 水 | CHW from WCH001B 冷冻水自WCH001B来 | CHW to H001 冷冻水至H001 | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0043 | 水 | CHW from WCH001C 冷冻水自WCH001C来 | CHW to H001 冷冻水至H001 | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0044 | 水 | CHW from WCH001D 冷冻水自WCH001D来 | CHW to H001 冷冻水至H001 | 300 | 2 | 有 | 2
5602-0045 | 水 | CHW from WCH001A/B/C/D 冷冻水自WCH001A/B/C/D来 | CHW to H001 冷冻水至H001 | 500 | 2 | 有 | 2
5602-0046 | 水 | CHW from H001 冷冻水自H001来 | CHW to H002 冷冻水至H002 | 350 | 2 | 有 | 2
5602-0047 | 水 | CHW from H001 冷冻水自H001来 | CHW to Building/Firefighting station /maintenance workshop 冷冻水至办公楼/消防站/维修站 | 350 | 2 | 有 | 2
5602-0048 | 水 | CHW from H001 冷冻水自H001来 | CHW to Central Lab /CCR 冷冻水至中心化验室 /中心控制室 | 350 | 2 | 有 | 2
5602-0049 | 水 | CHW from Building/Firefighting station /maintenance workshop 冷冻水自办公楼/消防站/维修站来 | CHW to H002 冷冻水至H002 | 350 | 2 | 有 | 2
5602-0050 | 水 | CHW from Central Lab /CCR 冷冻水自中心化验室/中心控制室来 | CHW to H002 冷冻水至H002 | 350 | 2 | 有 | 3
5602-0051 | 水 | CHW from H002 冷冻水自H002来 | CHW to WS001 冷冻水至WS001 | 500 | 2 | 有 | 3
说明 | 1、介质：一律填写一般物料、酸、碱、氢、水、污水、蒸汽、空气、氮、氨、消防管道、紧急放空管里的一种。
2、箭头数量：例如U型管道，左侧竖管张贴介质来源标识，右侧竖管张贴介质去向标识，左右两根竖管上各需要1个箭头标识，该管段就需要2个箭头标识。其它诸如此类。
3、标识数量：用于管道较长的管线，现场可能需要多块标识牌。

## 1.3二循管道标识
1.3二循管道标识
装置标识序号 | 介质 | 介质来源 | 介质去向 | 管径（裸管） | 箭头数量 | 管线是否有保温 | 单块牌数目 | 备注
5111-001 | 水 | CW from BA-202 循环水自BA-202来 | CW to P-202 循环水至P-202 | 500 | 1 | 无 | 2
5111-002 | 水 | CW from BA-202 循环水自BA-202来 | CW to P-201A 循环水至P-201A | 800 | 1 | 无 | 2
5111-003 | 水 | CW from BA-202 循环水自BA-202来 | CW to P-201B 循环水至P-201B | 800 | 1 | 无 | 2
5111-004 | 水 | CW from BA-202 循环水自BA-202来 | CW to P-201C 循环水至P-201C | 800 | 1 | 无 | 2
5111-005 | 水 | CW from P-202 循环水自P-202来 | CWS Network 循环水至管网 | 400 | 1 | 无 | 2
5111-006 | 水 | CW from P-201A 循环水自P-201A来 | CWS Network 循环水至管网 | 700 | 1 | 无 | 2
5111-007 | 水 | CW from P-201B 循环水自P-201B来 | CWS Network 循环水至管网 | 700 | 1 | 无 | 2
5111-008 | 水 | CW from P-201C 循环水自P-201C来 | CWS Network 循环水至管网 | 700 | 1 | 无 | 2
5111-009 | 水 | PW from Network 生产水自管网来 | PW to UV20201 生产水至UV20201 | 150 | 3 | 无 | 2
5111-010 | 污水 | SAD from CWS Network 含盐污水自循环水回水管网来 | SAD to UV20202 SAD至UV20202 | 100 | 2 | 无 | 2
5111-011 | 污水 | SAD from UV20202 含盐污水自UV20202来 | SAD to BA-203 含盐污水至BA-203 | 100 | 1 | 无 | 2
5111-012 | 水 | PW from UV20201 生产水自UV20201来 | PW to BA-201 生产水至BA-201 | 150 | 2 | 无 | 2
5111-013 | 水 | CW from CWS Network 循环水自循环水供水管网来 | CW to BA-201 循环水至BA-201 | 500 | 1 | 无 | 2
5111-014 | 水 | CW from CWS Network 循环水自循环水供水管网来 | CW to SR-201A/B/C 循环水至SR-201A/B/C | 200 | 1 | 无 | 2
5111-015 | 水 | CW from CWS Network 循环水自循环水供水管网来 | CW to ASU 循环水至空分 | 1000 | 1 | 无 | 1
5111-016 | 水 | FLW from SR-201A/B/C 过滤后水自SR-201A/B/C来 | FLW to FV20291 过滤后水至FV20291 | 200 | 2 | 无 | 2
5111-017 | 水 | FLW from FV20291 过滤后水自FV20291来 | FLW to BA-201 过滤后水至BA-201 | 200 | 1 | 无 | 2
5111-018 | 水 | PD from SR-201A/B/C 生产污水自SR-201A/B/C来 | PD to FV20292 生产污水至FV20292 | 150 | 2 | 无 | 2
5111-019 | 水 | PD from FV20292 生产污水自FV20292来 | PD to BA-203 生产污水至BA-203 | 150 | 2 | 无 | 2
5111-020 | 空气 | PA from Plant Air Network 非净化风自工厂风管网来 | PA to FV20293 非净化风至FV20293 | 80 | 1 | 无 | 2
5111-021 | 空气 | PA from FV20293 非净化风自FV20293来 | PA to SR-201A/B/C 非净化风至SR-201A/B/C | 50 | 1 | 无 | 2
5111-022 | 水 | CW from CWR Network 循环水自循环水回水管网来 | CW to CWT-201A 循环水至CWT-201A | 700 | 1 | 无 | 2
5111-023 | 水 | CW from CWR Network 循环水自循环水回水管网来 | CW to CWT-201B 循环水至CWT-201B | 700 | 1 | 无 | 2
5111-024 | 水 | CW from CWR Network 循环水自循环水回水管网来 | CW to CWT-201C 循环水至CWT-201C | 250 | 1 | 无 | 2
5111-025 | 水 | CW from CWR Network 循环水自循环水回水管网来 | CW to E-201 循环水至E-201 | 15 | 1 | 无 | 2
5111-026 | 水 | CW from CWR Network 循环水自循环水回水管网来 | CW to E-201 循环水至E-201 | 25 | 1 | 无 | 2
5111-027 | 水 | CW from CWR Network 循环水自循环水回水管网来 | CW to BA-201 循环水至BA-201 | 500 | 1 | 无 | 2
5111-028 | 水 | CW from CWR Network 循环水自循环水回水管网来 | CW to BA-201 循环水至BA-201 | 1000 | 1 | 无 | 2
5111-029 | 水 | CW from E-201 循环水自E-201来 | CW to BA-202 循环水至BA-202 | 25 | 1 | 无 | 2
5111-030 | 蒸汽 | LLS from Plant steam network 低低压蒸汽自蒸汽管网来 | LLS to E-201 低低压蒸汽至E-201 | 25 | 2 | 有 | 2
5111-031 | 水 | DW from DW network 生活水来自生活水管网 | DW to Eye Washer 生活水至洗眼器 | 20 | 1 | 无 | 2
5111-032 | 水 | DW from Eye washer 生活给水自洗眼器来 | DW to BA-203 生活给水至BA-203 | 50 | 1 | 无 | 2
5111-033 | 水 | PW from Network 生产水自管网来 | PW to E-201 生产给水至E-201 | 20 | 1 | 无 | 2
5111-034 | 水 | PW from Network 生产水自管网来 | PW to Water Treatment Room 生产水至加药间 | 50 | 1 | 无 | 2
5111-035 | 污水 | SAD from P-203A 含盐污水自P-203A来 | SAD to Network 含盐污水至管网 | 65 | 1 | 无 | 2
5111-036 | 污水 | SAD from P-203B 含盐污水自P-203B来 | SAD to Network 含盐污水至管网 | 65 | 1 | 无 | 2
5111-037 | 水 | CW From CWR 循环水自循环水回水来 | CW to BA-201 循环水至BA-201 | 50 | 1 | 无 | 2
5111-038 | 污水 | PD From BA-201 生产污水自BA-201来 | PD to BA-203 生产污水至BA-203 | 200 | 2 | 无 | 2
5111-039 | 一般物料 | CSI1 From MP-202 缓蚀剂自MP-202来 | CSI1 to BA-202 缓蚀剂至 BA-202 | 15 | 2 | 无 | 2
5111-040 | 一般物料 | CSI1 From MP-203 阻垢剂自MP-203来 | CSI2 to BA-202 阻垢剂至BA-202 | 15 | 2 | 无 | 2
5111-041 | 一般物料 | CL From MP-201 次氯酸钠自 MP-201来 | CL to BA-202 次氯酸钠至BA-202 | 15 | 2 | 无 | 2
5111-042 | 一般物料 | SCA From MP-205 碳酸钠自 MP-205来 | SCA to BA-202 碳酸钠至 BA-202 | 15 | 2 | 无 | 2
5111-043 | 一般物料 | B From MP-204 杀菌剂自 MP-204来 | B to BA-202 杀菌剂至 BA-202 | 15 | 2 | 无 | 2
5111-044 | 一般物料 | CCI From MP-206 氯化钙自 MP-206来 | CCI to BA-202 氯化钙至 BA-202 | 15 | 2 | 无 | 2
5111-046 | 污水 | SAD from P-203A/B 含盐污水自P-203A/B来 | SAD to Network 含盐污水至管网 | 100 | 3 | 无 | 3
说明 | 1、介质：一律填写一般物料、酸、碱、氢、水、污水、蒸汽、空气、氮、氨、消防管道、紧急放空管里的一种。
2、箭头数量：例如U型管道，左侧竖管张贴介质来源标识，右侧竖管张贴介质去向标识，左右两根竖管上各需要1个箭头标识，该管段就需要2个箭头标识。其它诸如此类。
3、标识数量：用于管道较长的管线，现场可能需要多块标识牌。