|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 11月1日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 工厂风缓冲罐动作青苔清理 | | | 11.1 | 清理干净 | 四班/11.5 |  |  |  |
| 2 | 水冷塔基础、底座积水、青苔清理 | | | 11.1 | 清理干净 | 三班/11.5 |  |  |  |
| 3 | 制冷站分水器、集水器基础青苔清理 | | | 11.1 | 清理干净 | 一班/11.5 |  |  |  |
| 4 | 二循塔池东侧的溢流槽处青苔清理 | | | 11.1 | 清理干净 | 二班/11.5 |  |  |  |
| 5 | 压缩机厂房内地沟清理 | | | 11.1 | 清理干净 | 三班/11.5 |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |

参检人员：温建成、梁金豹　 主管领导审核（签名）：温建成