|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 10月25日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 污水处理区域主生化池东侧摆放盛放污泥的废铁桶，未进行清理 | | | 11.23 | 尽快清理 | 11.30/赵亮亮 |  |  |  |
| 2 | 污水处理区域主生化池生卫生差 | | | 11.22 | 尽快清理 | 11.27/承包班组 |  |  |  |
| 3 | 污水处理区域生化池东侧灭火器移位后未放置回原固定位置 | | | 11.22 | 尽快恢复原位置 | 11.27/白班当班 |  |  |  |
| 4 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | | |  |  |  |  |  |  |

参检人员：张浩然、王莹　　 主管领导审核（签名）：应唐进

附图：