|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 11月29日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 5602-P001B基础有垃圾未清 | 11.29 | 清理干净 | 一班/12.2 |  |  |  |
|  | 厂前区制冷站厂房死角垃圾未清理 | 11.29 | 清理干净 | 一班/12.2 |  |  |  |
|  | 厂前区制冷站溴化锂机组循环水管线、真空泵卫生未清理 | 11.29 | 清理干净 | 一班/12.2 |  |  |  |
|  | 空压机厂房西门外垃圾未清 | 11.29 | 清理干净 | 一班/12.2 |  |  |  |
|  | K003A基础水泥碎块脱落未清理 | 11.29 | 清理干净 | 三班/12.2 |  |  |  |
|  | K-001A油泵卫生未清理 | 11.29 | 清理干净 | 四班/12.2 |  |  |  |
|  | K-001D油箱、油泵未清理 | 11.29 | 清理干净 | 二班/12.2 |  |  |  |
|  | K-001E油箱卫生未清理 | 11.29 | 清理干净 | 二班/12.2 |  |  |  |
|  | 5151-P0102AB基础青苔清理 | 11.29 | 清理 | 四班/12.2 |  |  |  |
|  | K001B卫生干净 | 11.29 |  | 三班 |  |  |  |

 参检人员： 梁金豹　 主管领导审核（签名）：温建成