|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用工程部周（月）检和诊断记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 |  |  | 使用单位 | 公用工程部 |  |  |
| 检查区域 |  | 生产装置 | 检查时间 |  |  | 12月20日 | 周检■ 月检□ 其它□ |  |  |
| 序号 | 存在问题 |  |  | 检查时间 | 对策措施及 整改要求 | 要求整改时间 /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 空分空压区域制冷站东侧厂房大门、空压机厂房西侧大门玻璃破损，存在破碎后伤人风险。 |  |  | 1.3 | 联系更换玻璃 | 梁金豹/1.15 |  |  |  |
| 2 | 一循塔池东侧药剂未设任何警戒带及警告措施。 |  |  | 1.3 | 设置警戒措施 | 栗田/1.8 |  |  |  |
| 3 | 一循吸水池防护栏安全标识牌脱落 |  |  | 1.2 | 重新捆扎 | 刘海涛/1.3 | 已整改 | 邓文涛/1.1 | 张浩然 |
| 4 | 6301西侧垃圾桶临近路边要求重新摆放 |  |  | 1.2 | 重新摆放至合适位置 | 张细安/1.3 | 已整改 | 邓文涛/1.1 | 张浩然 |
| 5 | 厂前区纬四路与经三路交叉路口临时交通指示牌摘除 |  |  | 1.2 | 尽快摘除 | 邓文涛/1.1 | 已整改 | 邓文涛/1.1 | 张浩然 |
| 6 | 厂前区1号壁板阀周围堆放大量油漆桶。 |  |  | 1.3 | 尽快联系厂家整改 | 施工单位/1.3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、王莹、赵亮亮、陈代兴　                                                        主管领导审核（签名）：应唐进