|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 1月9日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | K002基础油迹清理 | | | 1.9 | 清理干净 | 一班/1.13 |  |  |  |
|  | K003A基础油迹清理 | | | 1.9 | 清理干净 | 四班/1.13 |  |  |  |
|  | K003B基础油迹清理 | | | 1.9 | 清理干净 | 二班/1.13 |  |  |  |
|  | 二循次钠罐底部卫生清理 | | | 1.9 | 清理干净 | 三班/1.13 |  |  |  |
|  | 冷箱底部卫生清理 | | | 1.9 | 清理干净 | 四班/1.13 |  |  |  |
|  | WP002B基础卫生清理 | | | 1.9 | 清理干净 | 四班/1.13 |  |  |  |
|  | 5602-P001B基础卫生清理 | | | 1.9 | 清理干净 | 二班/1.13 |  |  |  |
|  | K001B卫生干净 | | | 1.9 | 清理干净 | 四班/1.13 |  |  |  |
|  | K001E卫生干净 | | | 1.9 | 清理干净 | 三班/1.13 |  |  |  |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成