|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用工程部周（月）检和诊断记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 |  |  | 使用单位 | 公用工程部 |  |  |
| 检查区域 |  | 生产装置 | 检查时间 |  |  | 1月30日 | 周检■ 月检□ 其它□ |  |  |
| 序号 | 存在问题 |  |  | 检查时间 | 对策措施及 整改要求 | 要求整改时间 /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | K002循环水管线标识开胶 |  |  | 1.30 | 重新粘贴 | 一班/2.3 |  | 孟新/2.3 | 邓昆/2.3 |
|  | K003A循环水管线标识开胶 |  |  | 1.30 | 重新粘贴 | 四班/2.3 |  | 王俊淞/2.3 | 邓昆/2.3 |
|  | K003B循环水管线标识开胶 |  |  | 1.30 | 重新粘贴 | 二班/2.3 |  | 康乐/2.1 | 邓昆/2.3 |
|  | 二循加药泵胶管脱落 |  |  | 1.30 | 督促栗田整改 | 三班/2.3 |  | 闫路军/2.2 | 邓昆/2.3 |
|  | 制冷站死老鼠清理 |  |  | 1.30 | 清理干净 | 二班/2.3 |  | 康乐/2.3 | 邓昆/2.3 |
|  | WCH001基座及真空泵油迹卫生清理 |  |  | 1.30 | 清理干净 | 二班/2.3 |  | 康乐/2.1 | 邓昆/2.3 |
|  | K001E油箱卫生清理 |  |  | 1.30 | 清理干净 | 三班/2.3 |  | 闫路军/2.2 | 邓昆/2.3 |
|  | K001B卫生干净 |  |  | 1.30 |  | 四班/2.3 |  |  | 邓昆/2.3 |
|  | K001A油箱卫生清理 |  |  | 1.30 | 清理干净 | 一班/2.3 |  | 孟新/2.3 | 邓昆/2.3 |

参检人员： 梁金豹　张云波                                                             主管领导审核（签名）：