|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 3月12日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循管线临时标签清理 | 3.12 | 清理干净 | 三班/3.16 |  |  |  |
|  | 二循次钠泵卫生清理 | 3.12 | 清理干净 | 三班/3.16 |  |  |  |
|  | 制冷站厂房北侧及死角卫生清理 | 3.12 | 清理干净 | 二班/3.16 |  |  |  |
|  | 压缩机厂房拖布池铁锈清理 | 3.12 | 清理干净 | 四班/3.16 |  |  |  |
|  | NP002西侧杂草清理 | 3.12 | 清理干净 | 一班/3.16 |  |  |  |
|  | 分子筛二层管线标识变黑，更换备用标识，粘贴在侧面 | 3.12 | 重新粘贴 | 四班/3.16 |  |  |  |
|  | 预冷防雨棚横梁铁丝清理 | 3.12 | 清理干净 | 四班/3.16 |  |  |  |
|  | 停车处周围青苔清理 | 3.12 | 清理干净 | 二班/3.16 |  |  |  |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）：