## Slide 1
HSE专业
2020年4月10日
三月份部门月度例会 汇报材料

## Slide 2
截止2020年3月31日，事故控制目标：部门未发生上报公司事故事件，未发生部门级事故和事件。
部门年度安全目标指标考核完成情况
序号 | 区 域 | 公司三个“零”指标及部控指标 |  |  |  |  | 备注
 |  | “零”伤亡 | “零”火灾 | “零”污染 | 未遂事件 | 重大违章违纪行为 | 
1 | 水处理区域 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
2 | 空分空压区域 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 | 合计 |  |  |  | 2 |  | 

## Slide 3
3
3月度考核情况
公用工程部2020年度绩效考核汇总统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
年月 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计
处罚 | -1610 | -1210 | -2290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5110
奖励 | 800 | 2050 | 4290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7140
合计 | -810 | 840 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030

## Slide 4
3月“查隐患，保安全” 申报情况
公用工程部“查隐患，保安全”活动数据统计表 |  |  |  |  |  |  |  | 
月份 | 报部门隐患/项 |  | 上报公司隐患/项 |  | 部门级隐患/项 | 公司级隐患/项 | 合计 | 奖励 金额
 | 空分空压 | 水处理 | 空分空压 | 水处理 |  |  |  | 
1月 | 15 | 57 | 7 | 15 | 21 | 1 | 22 | 305
2月 | 27 | 12 | 9 | 21 | 25 | 5 | 30 | 
3月 | 18 | 17 | 10 | 11 | 20 | 1 | 21 | 
4月 |  |  |  |  |  |  |  | 
5月 |  |  |  |  |  |  |  | 
6月 |  |  |  |  |  |  |  | 
7月 |  |  |  |  |  |  |  | 
8月 |  |  |  |  |  |  |  | 
9月 |  |  |  |  |  |  |  | 
10月 |  |  |  |  |  |  |  | 
11月 |  |  |  |  |  |  |  | 
12月 |  |  |  |  |  |  |  | 
合计 | 60 | 86 | 26 | 47 | 66 | 7 | 73 | 
从数据分析：
1.管理人员提出的隐患问题数较少，积极性不高。
2.报送隐患质量不高，大部分是现场卫生、操作及环境方面的问题，构不成隐患。
3.从提出隐患的人员看，每月就是固定的个别人在提，全员参与度不高。

## Slide 6
直接作业环节问题统计通报
 | 恒逸石化（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
风险作业月度统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
种类 | 动火作业 |  |  | 高处作业 |  | 受限空间作业 | 射线探伤作业 | 起重吊装作业 | 临时用电 | 动土作业 | 断路作业 | 月合计
月份 | 特殊 | 一级 | 二级 | 特殊 | 一般 |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
合计 | 0 | 20 | 19 | 0 | 31 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106
3月份较2月份受限空间作业有所增加，因3月集中对一循风机风叶调整角度作业所开具作业票。

## Slide 7
周检、月检问题统计通报（3.1—3.31）
序号 | 装置名称 | 3月份问题数量 | 整改数量 | 整改率 | 备注
1 | 空分空压 | 21 | 21 | 100% | 
2 | 厂前区制冷站 | 4 | 4 | 100% | 
3 | 二循 | 10 | 10 | 100% | 
4 | 主厂区热水站 | 2 | 2 | 100% | 
5 | 主厂区制冷站 | 3 | 3 | 100% | 
6 | 一循 | 10 | 10 | 100% | 
7 | 污水处理场 | 42 | 42 | 100% | 
8 | 给水及加压泵站 | 5 | 5 | 100% | 
9 | 雨水及监控池 | 3 | 3 | 100% | 
10 | 合计 | 100 | 100 |  | 
公司于3月17日至20日开展安全大检查工作，部门提前进行内部自查自纠，发现问题35项，均按要求予以整改，公司对我部共检查出安全问题2项、工艺7项、设备23项，我部积极进行整改，并举一反三学习跟踪问题整改情况，做到闭环管理。

## Slide 8
直接作业环节问题
典型问题通报：
3月5日，栗田公司在一循加药作业中，栗田两名工程师代领劳务人员违反操作规程，将药剂不经溶解直接倾倒在池中。若药剂袋掉入池中，将可能堵塞主装置换热器，严重将会导致主装置非正常停车。
其次吸水池池深7米左右，在无任何防护措施和监护的情况下，3人的临边存在高处坠落和淹溺风险。

## Slide 9
4月份重点工作
1. 继续加强公共区域高危作业的安全管理工作，落实现场安全措施，严控风险。
2．鼓励班组日常工作中多检查，多发现安全隐患，有效控制风险。
3. 继续加强倒班人员劳动纪律、工艺纪律和人员进入生产现场的安全管理。
4．组织好4月份班组HSE活动的开展和日常HSE培训工作。
5．持续做好运行装置的日常管理工作，开展周安全检查，及时发现隐患，及时进行整改，消除不安全因素。
6．继续做好公司“查隐患、保安全”活动和运行部“HSE行为养成活动”通知要求。
7. 继续加强对上岛操作人员Aranta宿舍夜间报备及日常综合管理。
8．继续做好疫情期间的防控工作。
9.优化工况，降低含油污水出水中氨氮浓度。
10.完成公司HSE部安排的其它工作。

## Slide 10
10
汇报完毕!