|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 5月7日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 自行车存放处垃圾清理 | 5.7 | 清理干净 | 二班/5.11 |  |  |  |
|  | 5151-P0102A锈蚀螺栓涂脂防腐 | 5.7 | 涂脂防腐 | 一班/5.11 |  |  |  |
|  | NP001AB泵体卫生清理 | 5.7 | 清理干净 | 一班/5.11 |  |  |  |
|  | WP001A基座垃圾清理 | 5.7 | 清理干净 | 四班/5.11 |  |  |  |
|  | 加药间地面药剂结晶清理 | 5.7 | 清理干净 | 三班/5.11 |  |  |  |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）：