|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | 5月21日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 制冷站西侧地面垃圾清理 | | 5.21 | 清理干净 | 二班/5.26 | f2fc0bfc27330a6bda0722ace35fa7a | 邓文涛5、22 | 张云波5、23 |
|  | 冷箱下方管线临时标识清理 | | 5.21 | 清理干净 | 四班/5.26 | 0c0d0d2b8c3659af077ccf38ad9e315 | 于亚鹏5、22 | 张云波5、23 |
|  | SV001处地面青苔清理 | | 5.21 | 清理干净 | 一班/5.26 | f1e51fd85779512f3551882c5ae5ca4 | 孟新5、22 | 张云波5、23 |
|  | FAR5空调处青苔清理 | | 5.21 | 清理干净 | 二班/5.26 | 2ae60d26a7e4aed311b74bd898a476c2ae60d26a7e4aed311b74bd898a476c | 邓文涛5、22 | 张云波5、23 |
|  | 二循加药间固碱洒在地面 | | 5.21 | 督促栗田清理 | 三班/5.26 | 4da3d2a886a41e7762b880ec1b7cf7b | 张飞鹏5、22 | 张云波5、23 |
|  | 二循加药间门口卫生清理 | | 5.21 | 清理干净 | 三班/5.25 | 6be44024a2de091832c6270f6db5d4d | 张飞鹏5、22 | 张云波5、23 |
|  | 二循监测换热器卫生清理 | | 5.21 | 清理干净 | 三班/5.26 | ba569e08b098df27e658c04111f7133 | 张飞鹏5、22 | 张云波5、23 |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成