|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 6月18日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | P001D基础卫生清理 | | | 6.18 | 清理干净 | 二班/6.22 | e39dba2b94faa5488db0844566b305c | 蒙军飞  6.22 | 张云波  6.23 |
|  | RU001AB进出口管线卫生清理 | | | 6.18 | 清理干净 | 四班/6.22 | a2fab03b43149f1e4c9cf09243b6b28 | 于亚鹏  6.22 | 张云波  6.23 |
|  | WP002B基础油迹清理 | | | 6.18 | 清理干净 | 四班/6.22 | 15a259af0fd02efdcdf0b7b1de95f11 | 于亚鹏  6.22 | 张云波  6.23 |
|  | 二循循环水泵管线标识开胶 | | | 6.18 | 重新固定 | 三班/6.22 | 3a80625172c2a19f048ed3dce76ffe3 | 张飞鹏  6.19 | 张云波  6.23 |
|  | 二循监测换热器间地面死虫子清理 | | | 6.18 | 清理干净 | 三班/6.22 | e86aca8fae6e37734e3eb87819744d3 | 张飞鹏  6.19 | 张云波  6.23 |
|  | 水浴汽化器处地面垃圾清理 | | | 6.18 | 清理干净 | 一班6.22 | 455ec9aad0a34bcde825ece7fed912f | 孟新  6.19 | 张云波  6.23 |
|  | WCH001D地面清理 | | | 6.18 | 清理干净 | 二班6.22 | 34a01dc9d5c7e903677c2e4436f58b0 | 蒙军飞  6.22 | 张云波  6.23 |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成