|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 6月4日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 制冷站WCH001C处油污清理 | | | 6.4 | 清理干净 | 二班/6.8 | 09be68ac50aae54a28efe3a9bfa53ba | 闫路军  6.8 | 张云波  6.8 |
|  | 膨胀机处地面垃圾清理 | | | 6.4 | 重新防腐 | 四班/6.8 | aea311e99b4a33d475a6d1674da38cc | 于亚鹏  6.8 | 张云波  6.8 |
|  | NP003保温铁丝损坏部分更换 | | | 6.4 | 清理干净 | 一班/6.8 | 0fb94a169444243cbaf8dd0065d2d35 | 孟新  6.7 | 张云波  6.8 |
|  | K001D油冷器地面卫生清理 | | | 6.4 | 清理干净 | 三班/6.8 | 9e4746eaf6be89164cd4f4b7ebe3b0e | 张飞鹏  6.5 | 张云波  6.8 |
|  | K001E油冷器地面卫生清理 | | | 6.4 | 清理干净 | 三班/6.8 | c666f4d35ac1ec9a0396ddc5e6d393c | 张飞鹏  6.5 | 张云波  6.8 |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成