|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 5月28日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 制冷站厂房地面青苔清理 | 5.28 | 清理干净 | 二班/6.1 | 803eaf582d2e63b1eb721dfe44050f4 | 蒙军飞6、1 | 张云波6、3 |
|  | 膨胀机加温气管线防腐 | 5.28 | 重新防腐 | 四班/6.15 | 21e33c553a9f2e1585397966ffe93e2 |  于亚鹏5、31 | 张云波6、3 |
|  | SV001处地面垃圾清理 | 5.28 | 清理干净 | 一班/6.1 | 1aa6ef0ff2a11504edc8a3a87af7b77 | 孟新6、1 | 张云波6、3 |
|  | WP001AB卫生清理 | 5.28 | 清理干净 | 四班/6.1 | 02ec3c2044db8fd257f9d8129151220 | 于亚鹏5、31 | 张云波6、3 |
|  | 二循阀门井地面卫生清理 | 5.28 | 清理干净 | 三班/6.1 | 261935c580614531d6797d2bf1539b8 | 张飞鹏5、30 | 张云波6、3 |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成