|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 6月12日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 制冷站个排放导淋下方地面排放垃圾清理 | 6.12 | 清理干净 | 二班/6.15 | a1370489ba413b00537535f436020f6 | 蒙军飞6.14 | 张云波6.15 |
|  | RU001B基础垃圾清理 | 6.12 | 清理干净 | 四班/6.15 | f0dc4cfee0c7545814b5978c9c26e1b | 于亚鹏6.14 | 张云波6.15 |
|  | WC001冷却水排放阀缺少螺母 | 6.12 | 安装螺母 | 四班/6.15 | 678f520089508be419187593bf8e7e1 | 于亚鹏6.14 | 张云波6.15 |
|  | 二循加药间东侧地面沉积泥沙清理 | 6.12 | 清理干净 | 三班/6.15 | 485ec71fb71815dac49d828c90fafbb | 张飞鹏6.13 | 张云波6.15 |
|  | K002油冷器处油迹清理 | 6.12 | 清理干净 | 一班6.15 | e0398e03f5dcd1a1c7c6b487a20c19e | 孟新6.15 | 张云波6.15 |
|  | D004处排水井盖档杆太长易绊人 | 6.12 | 排水更改至厂房拖布池，井盖恢复 | 一班6.15 | 69f602d29b03b6e25195dbb65800f20 | 孟新6.15 | 张云波6.15 |
|  | WP001B基础油迹、水迹清理 | 6.12 | 清理干净 | 四班/6.15 | aba86358471d6639968ea054db6c2ce |  | 张云波6.15 |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成