|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 6月26日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 溴化锂机组循环水管线卫生清理 | | | 6.26 | 清理干净 | 二班/6.29 | 61a43ca8f162d726ede686e895476fa | 蒙军飞  6.29 | 张云波  6.30 |
|  | 膨胀机处地面卫生清理 | | | 6.26 | 清理干净 | 四班/6.29 | 0d1fe89b3fa0b5996dcc3fa919d8ec0 | 于亚鹏  6.26 | 张云波  6.30 |
|  | K001E油冷器油迹清理 | | | 6.26 | 清理干净 | 三班/6.29 | 0a1b96c5c24948e6617c56acab09da4 | 张飞鹏  6.29 | 张云波  6.30 |
|  | 二循凉水塔南侧侧板绿苔清理。 | | | 6.26 | 清理干净 | 三班/6.29 | 352af2c27c30af22b31f583856baf7c | 张飞鹏  6.29 | 张云波  6.30 |
|  | K001F油冷器、油箱卫生清理 | | | 6.26 | 清理干净 | 三班/6.29 | 82252237d3dc940ea71ff8f6046e284 | 张飞鹏  6.29 | 张云波  6.30 |
|  | 二循次钠泵卫生清理 | | | 6.26 | 清理干净 | 三班/6.29 | 8c4aa30da2e981174638c8de81516c5 | 张飞鹏  6.29 | 张云波  6.30 |
|  | SV001罐壁青苔清理 | | | 6.26 | 清理干净 | 一班6.29 |  | 孟新  7.11 | 张云波  7.13 |
|  | WCH001B南侧地面卫生清理 | | | 6.26 | 清理干净 | 二班6.29 | b5db501c2bd13b2b6ab8b9d10014566 | 蒙军飞  6.29 | 张云波  6.30 |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成