|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 7月10日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 溴化锂机组循环水管线卫生清理 | | | 7.10 | 清理干净 | 三班/7.13 |  | 张飞鹏  7.11 | 张云波  7.14 |
|  | FAR5外操间路面杂草清理 | | | 7.10 | 清理干净 | 三班/7.13 |  | 张飞鹏  7.11 | 张云波  7.14 |
|  | K003A基础油污清理。 | | | 7.10 | 清理干净 | 一班/7.13 |  | 孟新  7.13 | 张云波  7.14 |
|  | 分子筛空气管线下方卫生清理 | | | 7.10 | 清理干净 | 一班/7.13 |  | 孟新  7.13 | 张云波  7.14 |
|  | K001E油冷器油迹清理 | | | 7.10 | 清理干净 | 四班/7.13 | f49e1402a8d2f1984c9e1b21be4e272 | 于亚鹏  7.13 | 张云波  7.14 |
|  | 常压液氮罐地面卫生清理 | | | 7.10 | 清理干净 | 二班7.13 |  | 蒙军飞  7.12 | 张云波  7.14 |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成