|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 7月2日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 冷冻水泵P001基座青苔清理 | 7.2 | 清理干净 | 三班/7.6 | 3d678848046cda2733c661122b05ce7 | 张飞鹏7.3 | 张云波7.6 |
|  | 常温水泵处地地沟卫生清理 | 7.2 | 清理干净 | 一班/7.6 | e1fda742a2d6c9c272bd9a5979a52b1 | 孟新7.5 | 张云波7.6 |
|  | 二循次钠注剂泵基础卫生清理。 | 7.2 | 清理干净 | 四班/7.6 | ac15a35feeefce04e9c751c75541d00 | 于亚鹏7.6 | 张云波7.6 |
|  | RU001AB青苔清理 | 7.2 | 清理干净 | 一班/7.6 | 154bea35b348ed8028fe0a3999c2777 | 孟新7.5 | 张云波7.6 |
|  | 二循P201C基础油迹清理 | 7.2 | 清理干净 | 四班/7.6 | 6545ec1033faf9bc7613ae896d5bd05 | 于亚鹏7.6 | 张云波7.6 |
|  | 水浴汽化器真空管真空管导淋管卡松动 | 7.2 | 清理干净 | 二班7.6 | 8fa496ac46fc27ce2d8c728c772373b | 蒙军飞7.6 | 张云波7.6 |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成