|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 7月23日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循管廊支柱垃圾清理 | | | 7.23 | 清理干净 | 四班/7.27 | 9fe7478888c82059641b4d306f00edb | 于亚鹏  7.27 | 张云波  7.28 |
|  | WP002B泵体卫生清理 | | | 7.23 | 清理干净 | 一班/7.27 | ffd1bfb163be259fa025beb015f483e | 孟新  7.25 | 张云波  7.28 |
|  | 5602-P001D基础垃圾清理。 | | | 7.23 | 清理干净 | 三班/7.27 | abc60147b28fa3422ce947bdbd061b1 | 张飞鹏  7.27 | 张云波  7.28 |
|  | 分子筛电加热器处平台搬回原位 | | | 7.23 | 按要求摆放 | 一班/7.27 | 8836a052b8dc91c8927d31500811b92 | 孟新  7.25 | 张云波  7.28 |
|  | SV001西侧电缆沙井清理 | | | 7.23 | 清理干净 | 二班/7.27 | 255f012e10588b3e907ac3ab0ba0dc2 | 蒙军飞  7.27 | 张云波  7.28 |

参检人员： 梁金豹　 主管领导审核（签名）： 温建成