|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 7月30日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循P203AB压力表安装方向歪斜 | 7.30 | 重新安装 | 四班/8.3 | 57930da76336576c654e14479b528a3 | 于亚鹏8.3 | 张云波8.3 |
|  | K001E油箱卫生清理 | 7.30 | 清理干净 | 四班/8.3 | 6596a5224ee6b76c9686b1972a84d21 | 于亚鹏8.3 | 张云波8.3 |
|  | 制冷站门口地面卫生清理。 | 7.30 | 清理干净 | 三班/8.3 | 20513e85df4d804fbb7330b25032020 | 张飞鹏8.1 | 张云波8.3 |
|  | WP001B基础卫生清理 | 7.30 | 清理干净 | 一班/8.3 | 1d9c164d2e21f4146bad58d536e23b8 | 孟新8.2 | 张云波8.3 |
|  | DR001A排水沟水四溅，盖板调整 | 7.30 | 盖板调整 | 二班/8.3 | 5ff646f392c0060593167e37d2eba64 | 蒙军飞8.1 | 张云波8.3 |

 参检人员： 梁金豹　 主管领导审核（签名）： 温建成