|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 9月10日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循循环水泵电机风扇护罩卫生清理 | 9.10 | 清理干净 | 四班/9.14 | 910a83fc03a7785435ad596f3a95d85 | 张飞鹏9.12 | 张云波9.14 |
|  | 常压液氮罐南侧地面杂草清理 | 9.10 | 清理干净 | 二班/9.14 | 26caa009c61602c419c0dd4abe77d02 | 闫路军9.11 | 张云波9.14 |
|  | 膨胀机A基础珠光砂清理。 | 9.10 | 清理干净 | 一班/9.14 | 5a42335b3287c3bf7025e5c2857e17c | 孟新9.12 | 张云波9.14 |
|  | 制冷站冷冻水泵电机风扇护罩卫生清理 | 9.10 | 清理干净 | 三班/9.14 | 6b40fb275fe73833e3e5995ad0a500e | 于亚鹏9.13 | 张云波9.14 |
|  | 常温水泵处地面油污清理 | 9.10 | 清理干净 | 一班/9.14 | 5a1041ea09513df2d0694a6a582b68f | 孟新9.12 | 张云波9.14 |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成