|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 9月3日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循凉水塔风机电机出油脂卫生清理 | | | 9.3 | 清理干净 | 四班/9.7 | c83cd76ac6a05b31120cb9ee1eefadc | 张飞鹏  9.06 | 张云波  9.09 |
|  | NP003A排气阀固定螺母丢失 | | | 9.3 | 重新安装 | 二班/9.7 | e2228a9b1aa0c4254d6095f85d20e25 | 闫路军  9.06 | 张云波  9.09 |
|  | WP002A卫生清理。 | | | 9.3 | 清理干净 | 一班/9.7 | c7e9206461955e205c73ec669bdf4ba | 孟新  9.06 | 张云波  9.09 |
|  | 9月2日测温测振表有涂改，P0401温度数据错误 | | | 9.3 | 修改数据 | 四班/9.7 | b944583d3b9693b0f2fd94b837a9134 | 张飞鹏  9.06 | 张云波  9.09 |
|  | 5151-P401处地面卫生清理 | | | 9.3 | 清理干净 | 三班/9.7 | fbb189120a8b7ed9b3de125fb5d85f6 | 于亚鹏  9.06 | 张云波  9.09 |
|  | K001E油冷器及基础油污清理 | | | 9.3 | 清理干净 | 四班/9.7 |  |  |  |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成