|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 9月18日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循监测换热器卫生清理 | 9.18 | 清理干净 | 四班/9.21 | b8c56f90cdf1e7e2174e5287cab7d35 | 张飞鹏9.19 | 张云波9.21 |
|  | 生活水泵废油脂清理 | 9.18 | 清理干净 | 三班/9.21 | 7b27060965c76f65ed95f4d845e8b7e | 于亚鹏9.19 | 张云波9.21 |
|  | RU001B处地面卫生清理。 | 9.18 | 清理干净 | 一班/9.21 | 0e4b645e7a7098011cef7bcc3ce42ec | 孟新9.20 | 张云波9.21 |
|  | 制冷站除污器处卫生清理 | 9.18 | 清理干净 | 三班/9.21 | 6a4329737d7a56ccd3695808212cd55 | 于亚鹏9.19 | 张云波9.21 |
|  | 空压机厂房死角卫生清理 | 9.18 | 清理干净 | 一班/9.21 | 5ffb00a0c07e647ef3afc4a1ed1a0e2 | 孟新9.19 | 张云波9.21 |

 参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成