|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2024-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 10月8日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循循环水泵基础垃圾、青苔清理 | | | 10.8 | 清理干净 | 四班/10.12 | 6caf2146bcfcff587b9286cdddb94c1 | 张飞鹏  10.14 | 张云波  10.15 |
|  | F001A下方过道钢管清理 | | | 10.8 | 清理干净 | 一班/10.12 | 127dfe14c476afb037d7774c7a45a43 | 孟新  10.9 | 张云波  10.15 |
|  | 二循循环水加药泵组下方水槽较脏 | | | 10.8 | 督促栗田清理干净 | 四班/10.12 | df4655bbdacac97261aa77378e99467 | 张飞鹏  10.14 | 张云波  10.15 |
|  | 制冷站厂房西侧地面青苔清理 | | | 10.8 | 清理干净 | 三班/10.12 | a80e13f54dd9d1f3a961d4c1882392e | 于亚鹏  10.12 | 张云波  10.15 |
|  | 管廊界区各阀门法兰螺栓锈蚀 | | | 10.8 | 涂油防腐 | 二班/10.12 | ce9d3ea98add4cfb53cc92fdb6dd39f | 闫路军  10.12 | 张云波  10.15 |
|  | 界区管廊平台垃圾清理 | | | 10.8 | 清理干净 | 二班/10.12 | 999810d1dd394d0550bf54a080042ae | 闫路军  10.12 | 张云波  10.15 |

参检人员： 梁金豹　张云波 主管领导审核（签名）： 温建成