|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用工程部周（月）检和诊断记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 记录编号 | HYBN-T6-23-0013-2024-1 |  |  | 使用单位 | 公用工程部 |  |  |
| 检查区域 |  | 生产装置 | 检查时间 |  |  | 11月5日 | 周检■ 月检□ 其它□ |  |  |
| 序号 | 存在问题 |  |  | 检查时间 | 对策措施及 整改要求 | 要求整改时间 /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循加药间排水沟内杂物清理 |  |  | 11.5 | 清理干净 | 四班/11.9 |  | 赵宇 11.08 | 张云波 11.10 |
|  | 仪表风干燥器B基础结晶物清理 |  |  | 11.5 | 清理干净 | 二班/11.9 |  | 闫陆军 11.08 | 张云波 11.10 |
|  | 冷箱送出液氮处青苔清理 |  |  | 11.5 | 清理干净 | 一班/11.9 |  | 孟新 11.09 | 张云波 11.10 |
|  | 空压机厂房北门口沙土清理 |  |  | 11.5 | 清理干净 | 一班/11.9 |  | 孟新 11.09 | 张云波 11.10 |
|  | 制冷站南门处手套、瓶子清理 |  |  | 11.5 | 清理干净 | 三班/11.9 |  | 于亚鹏 11.09 | 张云波 11.10 |

参检人员： 梁金豹　张云波                                                           主管领导审核（签名）：  温建成