|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-23-0013-2024-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 空分空压装置 | 检查时间 | 1月21日 | 周检■　　月检□　其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
|  | 二循吸水池顶部加药管线踏步下方青苔清理 | 1.21 | 清理干净 | 一班/1 .24 | ae0dadf023fb05904b2dd695e34c952 | 孟新1.24 | 张云波1.25 |
|  | 二循回水管线处杂草清理 | 1.21 | 清理干净 | 一班/1 .24 | 62cac8df7555624fcf4b7fab07d08c5 | 孟新1.24 | 张云波1.25 |
|  | 预冷区域地沟下水孔杂物清理 | 1.21 | 清理干净 | 二班/1 .24 | acac03d88abc9147e3efe8344dad1fc | 闫路军1.22 | 张云波1.25 |
|  | P001A电机底部废螺丝清理 | 1.21 | 清理干净 | 四班/1 .24 | 9161f82c19ef9de1d6818fc4587b050 | 张飞鹏1.23 | 张云波1.25 |

 参检人员： 张云波 主管领导审核（签名）： 温建成