| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** |
| --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** |
| 记录编号Record No. | HYBN-T6-11-0008-2022-1 | Page 1 of 2 |
| 会议名称Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会  | 主 持 人Chairperson | 杨 帆 |
| 时间 / Date | 2022年8月26日 | 地点 / Venue | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**  **签发日期 / signing Date：**2021年8月30日 |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）孙建怀、赵挺云、杨帆、杨仕海、柳世旭、孙伟峰、王放、苗健、叶爱慧、李文涛、孔庆站、高俊杰、赵蔚、毛奕清、赵利霞、罗欣 |
| 纪要内容 / Content：2022年8月26日，炼油二部召开8月份HSE例会， HSE专业负责人组织学习了《2021.5.31河北沧州鼎睿石化油罐爆炸事故报告》中的相关内容。接下来对8月份HSE日周月检、高风险作业等工作开展情况以及月报材料进行总结汇报。孙部长指出，河北沧州鼎睿石化油罐爆炸事故很接近停工吹扫后的工况，提醒我们在吹扫后注意各种细节，确认落实各项措施，时刻保持警惕。本部门检修任务繁重，各个步骤交错，很容易产生疏漏，要求全体员工严格按照停工方案步骤，紧盯现场，有异常及时汇报处理，有次序地完成整个大修工作。部门领导对近期HSE专业工作进行了点评，对下月HSE工作提出了具体要求，会议纪要如下：1. 应急演练要更贴近实际，演练过程中内外操要不断交流。本次“双盲”演练那些固定汇报内容出现省略，汇报的对象出现遗漏，管理人员配合互动也存在很大提升空间。演练中暴露问题是好事，促使我们整改和提高。演练中出现的否决项和改进项都要列入考核，公司下发的演练总结发给全体员工学习。
2. 四部焦化R301A盲板在安装过程中发生掉落事件，说明盲板的使用也存在严重问题，即将到来的停工检修我们必须把工作做在前面。确保吹扫质量，盲板规格合适。
3. 加裂现场含油污水提升池有较重的石脑油气味，工艺管理人员追查一下来源。柴油含油污水提升池也有类似问题，坚决查处违规排放。
4. 现场灭火器箱内卫生不良，手提灭火器压力表很多朝内侧摆放，为避免检查工作流于形式，切实保证消防器材的完好备用，安排下月整改。
5. 9月初公司安排柴油装置反应器停工反吹，HSE专业要加强现场作业的监督检查，确保安全管控到位。
6. 近期公司发生多起人身伤害，环境污染事故事件等，副班及时组织学习，把别人的教训转化为我们的经验。
7. 检修安全物资需要全面梳理，类似胶皮管等缺少的物资，先协调解决，解决不了的及时反映上报。全面核对四合一检测仪，消防水带等等物资的数量，库存是否够用。
8. 在整个检修过程中，HSE管理和物资配备、职业卫生等问题都要考虑周全。确保停开的安全和检修过程安全。
 |