| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** |
| --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** |
| 记录编号Record No. | HYBN-T6-11-0006-2023-1 | Page 1 of 2 |
| 会议名称Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会  | 主 持 人Chairperson | 杨帆 |
| 时间 / Date | 2023年9月29日 | 地点 / Venue | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**  **签发日期 / signing Date：**2023年9月29日 |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）孙建怀、杨帆、杨仕海、毛奕清、江志宁、崔海青、韩崇豹、孙伟锋、苗健、李文涛、孔庆站、蒋恒、高俊杰、赵蔚、赵利霞、陈先容、黄艳鑫 |
| 纪要内容 / Content：2023年9月29日，炼油二部召开9月份HSE例会， HSE专业负责人组织学习了《盘锦浩业1.15重大火灾事故调查报告》及《全国危化品安全风险防范紧急视频会议材料》中的相关内容，并对9月份HSE日、周、月检、高风险作业等工作开展情况以及月报材料进行总结汇报。孙部长指出，今日的两份安全学习资料十分重要，有极大的警醒作用，我们要有自我保护意识，平时的票证签发必须规范，涉及技改变更等必须慎重，需经过各专业共同商议层层把关，要深刻从这些事故事件中汲取经验教训，避免犯类似的错误。部门领导对近期HSE专业工作进行了点评，对下月HSE工作提出了具体要求，会议纪要如下：1. 日常的一些设备、阀门等检修作业前将能量隔离措施检查确认到位后再作业，做到层层确认，确保检修安全。
2. 安全专业负责检查所有设计变更管理资料是否齐全，变更需与设计资料一致。
3. 高风险作业安全措施要做好多级确认及安全过程监控。
4. 针对演练过程中多数班组不会使用现场手动火灾报警器的问题，安全专业在日日周月检中全员过一遍，确保消气防设施全员掌握。
5. 现场锈蚀的管线、阀门等问题要逐一排查，建立台账，逐项整改。
6. 做好作业现场的人员控制，工作要做到规范化、标准化。
7. 加强全员的风险意识培养，日常作业中必须采取有效的控制手段降低风险，禁止冒险蛮干。
8. 近期雷暴天气较多，做好静电接地的检查；加强清污分流内容的抽查提问。
 |