|  |  | Hengyi Industries SdnBhd恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Weekly（monthly） inspection and hidden trouble management ledger. 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Record No. 记录编号 |  | HYBN-T7-16-0010-2024-2 |  | 检查日期 |  | 2024年12月13日 |  |  |  |
| ■周检 □月检 □综合检查 □节前检查 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 单元 /装置 | 检查人 | 检查内容及存在问题 |  | 整改措施及要求 |  | 整改负责人/班组 | 整改期限 | 整改 情况 | 完成时间 | 确认人 |
| 1 | 制冷站 | 邓文涛 | 预冷系统管廊底部青苔较多 |  | 及时清理 |  | 空分一班 | 12月19日 |  |  |  |
| 2 | 制冷站 | 邓文涛 | 厂前区拖布池有长流生产水 |  | 及时关闭 |  | 当班班组 | 12月19日 |  |  |  |
| 3 | 制冷站 | 邓文涛 | 厂前区污水泵周边卫生较差 |  | 及时清理 |  | 空分三班 | 12月19日 |  |  |  |
| 4 | 空分空压 | 邓文涛 | 厂前区制冷站水泵C、D油试镜较脏 |  | 联系检修处理 |  | 空分三班 | 12月19日 |  |  |  |
| 5 | 空分空压 | 邓文涛 | 后备液氮泵、中压水温式汽化器处青苔较多、卫生较差 |  | 及时清理 |  | 空分二班 | 12月19日 |  |  |  |
| 6 | 二循 | 邓文涛 | 循环水管廊界区“F”扳手乱放 |  | 规整摆放 |  | 空分四班 | 12月19日 |  |  |  |
| 7 | 二循 | 邓文涛 | 加药间、监测换热器周边、内部卫生清理 |  | 及时清理 |  | 空分四班 | 12月19日 |  |  |  |
| 8 | 二循 | 邓文涛 | 加药间胶皮管、电缆规整摆放 |  | 规整摆放 |  | 空分四班 | 12月19日 |  |  |  |

2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字；对于不整改、未整改就签字的将从重考核。