## Slide 1
Department HSE monthly meeting
部门HSE月度例会
No.2 Refinery Department
炼油二部
2025/3/7

## Slide 2
二部月度例会
方针目标
HSE方针
People-oriented, compliance with laws and regulations, community harmony, environment- friendly, risk controllable.
以人为本、依法合规、社区和谐、环境友好、风险可控。
HSE目标
Zero damage, zero pollution and zero accident.
零伤害、零污染、零事故。

## Slide 3
二部月度例会
会议议程
1 安全资料学习
2 HSE月度工作汇报
3 领导发言

## Slide 4
二部月度例会
《HYBN-T3-08-0007-2025-1 Alteration Management System变更管理制度》学习
变更管理所涉及的2个线上流程，已经测试完毕正式上线。原总经办的0134流程停用。从2024年3月1日起，大家提报变更申请和变更验收关闭，请使用在线流程。1、流程名称：“变更审批流程”，流程编号为0830，2、流程名称：“变更验收和关闭流程”，流程编号为0831。
Safety is not the main job, but safety is the first job.
安全不是主要工作，但安全是首要工作。

## Slide 5
二部月度例会
一、安全资料学习：
视频《氮气窒息的危害》
新疆HM“10.26”净化车间发生中毒事故报告。
2025年2月23日17时45分许，新疆HM能源化工科技有限公司在气分装置动火作业时，焊渣掉落引发脱乙烷塔塔顶冷凝器泄漏的气体着火。
Safety is not the main job, but safety is the first job.
安全不是主要工作，但安全是首要工作。

## Slide 6
二部月度例会
会议议程
1.通报考核
2025年2月19日承包商在CCR一楼抽烟处罚
公司最近的通报考核和事故事件

## Slide 7
二部月度例会
安全经验共享
公司最近的事故事件
2.整改和教育情况
中控室抽烟事件已宣贯，进行举一反三，宣贯携带违禁品进入工业区和酒后驾车，酒后上岗问题的严重后果。

## Slide 8
二部月度例会
二、本月HSE工作汇报

## Slide 9
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、上月公司考核情况：
奖：该部积极配合消防队现场实战演练，并在部门演练时邀请消防队共同进行，培养部门联动性和人员默契度。 罚：1月13日，该部灭火器箱未及时更换检查卡。
1月9日，BAP2043 李桂能在岛上路段超速行驶。
一、上月公司对我部门的检查情况
Notes: 5月份，公司高风险作业206项，安全督察223次，提出问题通报33项，考核建议18项

## Slide 10
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
截止31日，本月FGS系统共报警9次，加氢装置报警0次，加裂气分报警9次。其中有计划触发（9次）
从报警情况来看，现场固报本月意外触发报警次数0次，其中误报（0次）；加氢无触发；加裂2次机泵排油，3次雨淋阀和手动报警测试，4次演练。加氢装置本月意外触发报警次数（0次）与上月（0次）持平，加裂装置本月意外触发报警次数（0次）与上月（1次）减少。
2、其他设施情况：无
深入分析及整改措施：本月装置触发FGS报警全部是有计划触发。
二、HSE设施管理

## Slide 11
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、炼油二部2月份培训计划如下。
校招、社招及文方员工模块化培训考试：高处坠落急救，心肺复苏，四合一和氢气报警仪使用，长管呼吸器使用等。
全员副班培训内容：1. 公司下发的学习内容：历史上一月发生的危险化学品事故2. 行业及公司近期事故：动火作业 - 隐藏的危害视频3. 高温泵泄漏着火应急处置. 4. 危险源辨识与风险评估：炼油二部 JHA 作业活动清单及风险作业 JHA 分析 5 项. 5. 过程安全简报及职业健康简报. 6. 消防设备培训：干粉灭火器及干粉车. 7. MSDS-公司危险化学品：丙烯. 8. 环境因素识别和评价表. 9. 制度文件 HSE综合管理制度 : 全员 HSE 责任制
深入分析及整改措施：本月副班培训，模块化培训以闭卷考形式验收，考试时文方，中方座位隔离，分AB卷，内容多，要求严格，不合格的人员超过10%，副班考试不合格11人，模块化考试3人未通过，全部列入考核。副班17人未参加，补考。
三、HSE培训管理

## Slide 12
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
消防安全管理
副班考试情况和消防、气防技能情况

## Slide 13
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、本月标识变动情况：加氢含油污水泵，加裂反应器二层等4块警示牌更新。
深入分析及整改措施：无。
四、现场标识管理
五、变更管理
1、本月变更情况：（工艺、设备、管理等大型变更）。
开始航煤E201增加冷冻水管线技改的前期搭设脚手架工作。

## Slide 14
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、本月炼油二部共排查各类隐患89项，其中加氢31项、加裂54项，外部管廊1项，淘汰、整合共3项，经过评审及重新量化打分后，申报公司级隐患4项，部门级隐患82项。
本月较上月131项隐患总数下降。加氢发现隐患数量由上月的49项减少至本月的31项，加裂发现隐患数量由上月的56项下降为本月的32项，气分发现隐患数量和上个月持平，上月为22项，本月22项。
深入分析及整改措施：隐患基本类属各种设备泄漏或其他设备问题，本月隐患申报填写还是存在问题，及时列入考核。
六、隐患管理

## Slide 15
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
六、隐患管理
班组 | 隐患总数 | 公司级隐患
加裂12月 | 84 | 12
加氢12月 | 24 | 3
加裂1月 | 78 | 4
加氢1月 | 45 | 1
加裂2月 | 54 | 2
加氢2月 | 32 | 2
Chart: 近3个月隐患情况
| 加裂12月 | 加氢12月 | 加裂1月 | 加氢1月 | 加裂2月 | 加氢2月
隐患总数 | 84 | 24 | 78 | 45 | 54 | 32
公司级隐患 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2

## Slide 16
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
六、隐患管理
炼油二部隐患统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 加裂隐患 | 加裂公司级隐患 | 加氢隐患 | 加氢公司级隐患
1月 | 78 | 4 | 45 | 1
2月 | 54 | 2 | 32 | 2
3月 | 0 | 0 | 0 | 0
4月 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 炼油二部隐患统计图
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
加裂隐患 | 78 | 54
加氢隐患 | 45 | 32
加裂公司级隐患 | 4 | 2
加氢公司级隐患 | 1

## Slide 17
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
本月加裂、加氢装置按照公司《年度应急演练计划》完成工艺安全联合演练。演练安排在第二周。组织各班组写好中英文安全演练记录，并将应急演练记录按要求汇总。
加氢各班共性问题：警戒区不合理，接车人员汇报不熟练。现场有多人穿越或靠近着火地点。现场消防器材使用不全面。
加裂各班共性问题：从E104泄漏着火开始演练，内操报警普遍延迟。现场消防器材使用不全面。
深入分析及整改措施：本次演练内容为高温泵着火，部门规定的着火类演练要求使用全部消防器材没有得到执行。加裂工艺演练从泄漏着火开始演练，内操节奏打乱，忘记报警。
七、应急演练和应急管理

## Slide 18
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、2025年2月部门未发生事故事件。
本月炼油二部问题通报:无。
事件级别：公司级。
事件级别：装置级
事件名称：无
深入分析及整改措施：无
事件名称：无。
八、事故管理

## Slide 19
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、按照公司要求，在每一次高风险作业开票前都要开展JHA分析，分析后各专业人员均已落实签字。完成年度危险源辨识；年度的环境因素识别和评价工作。劳务用工严格按公司及部门劳务用工管理规定落实管控；规范公司生产区域外施工作业安全管理。
深入分析及整改措施：本月多次联合管理人员和班组进行日常工作JHA分析工作的编写完善工作，与HSE部交流完善编写工作。
一、危险源辨识与风险评价

## Slide 20
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、本月变化情况：
二甲基二硫储存在罐内，液氨罐处于空罐氮气保压状态。
深入分析及整改措施：二甲基二硫的急救条件等同与硫化氢，公司具备应急能力。部门危化品档案按公司模板更新。
二、危险化学品管理

## Slide 21
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
装置 | 动火作业票 |  |  | 高处作业票 |  | 受限空间作业票 | 射线探伤作业票 | 起重吊装作业票 | 临时用电 | 动土作业票 | 断路作业票
 | 特殊 | 一级 | 二级 | 特殊 | 一般 |  |  |  |  |  | 
煤柴油加氢 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
加裂气分 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0
合计 | 0 | 9 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0
Chart: 本月主要高风险作业
| 加氢 | 加裂
动火作业 | 6 | 21
高处作业 | 3 | 4
吊装作业 | 2 | 1
受限空间 | 0 | 0

## Slide 22
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
近三个月风险作统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
种类 | 动火作业 |  |  | 高处作业 |  | 受限空间作业 | 射线探伤作业 | 起重吊装作业 | 临时用电 | 动土作业 | 断路作业 | 累计
月份 | 特殊 | 一级 | 二级 | 特殊 | 一般 |  |  |  |  |  |  | 
12月 | 0 | 9 | 37 | 0 | 43 | 8 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 107
1月 | 0 | 8 | 32 | 0 | 30 | 2 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 82
2月 | 0 | 9 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 37
合计 | 0 | 26 | 87 | 0 | 80 | 10 | 0 | 23 | - | 0 | 0 | 226
Chart: 近三个月主要高风险作业
| 12月 | 1月 | 2月
动火作业 | 46 | 40 | 27
高处作业 | 43 | 30 | 7
吊装作业 | 10 | 10 | 3
受限空间 | 8 | 2 | 0

## Slide 23
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
炼油二部高风险作业统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 动火作业 | 高处作业 | 吊装作业 | 受限空间
1月 | 40 | 30 | 10 | 2
2月 | 27 | 7 | 3 | 0
3月 |  |  |  | 
4月 |  |  |  | 
5月 |  |  |  | 
6月 |  |  |  | 
7月 |  |  |  | 
8月 |  |  |  | 
9月 |  |  |  | 
10月 |  |  |  | 
11月 |  |  |  | 
12月 |  |  |  | 
合计 | 67 | 37 | 13 | 2
Chart: 全年主要高风险作业
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
动火作业 | 40 | 27
高处作业 | 30 | 7
吊装作业 | 10 | 3
受限空间 | 2 | 0

## Slide 24
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、本月高风险作业情况：
本月主要的高风险作业项目为：电机除锈刷漆；安全阀校验配合脚手架工作等。
深入分析及整改措施：本月现场高风险作业数量由于正月和冷冻水技改材料未到货等因素减少。监护过程暴露新监护人监护能力不够、火票下午未再次填写环境采样分析时间等错误。
三、高风险作业管理

## Slide 25
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、日周月检管理

## Slide 26
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、日周月检管理
加裂装置 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 19 | 31 | 16 | 19
考核情况 | 16 | 26 | 14 | 17
加氢装置 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 15 | 25 | 20 | 14
考核情况 | 13 | 21 | 17 | 12
Chart: 1月加裂班组考核情况
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 19 | 31 | 16 | 19
考核情况 | 16 | 26 | 14 | 17
Chart: 1月加氢班组考核情况
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 15 | 25 | 20 | 14
考核情况 | 13 | 21 | 17 | 12

## Slide 27
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、近三月日周月检管理情况
Chart: 近三月日周月检管理情况
| 加裂12月 | 加氢12月 | 加裂1月 | 加氢1月 | 加裂2月 | 加氢2月
绩效考核数量 | 90 | 64 | 70 | 69 | 73 | 63
发现问题 | 104 | 77 | 85 | 82 | 85 | 73

## Slide 28
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、全年日周月检管理
炼油二部日周月检统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 加裂绩效考核 | 加裂发现问题 | 加氢绩效考核 | 加氢发现问题
1月 | 70 | 85 | 69 | 82
2月 | 73 | 85 | 63 | 73
3月 |  |  |  | 
4月 |  |  |  | 
5月 |  |  |  | 
6月 |  |  |  | 
7月 |  |  |  | 
8月 |  |  |  | 
9月 |  |  |  | 
10月 |  |  |  | 
11月 |  |  |  | 
12月 |  |  |  | 
合计 | 143 | 170 | 132 | 155
Chart: 炼油二部日周月检情况（全年）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
加裂绩效考核 | 70 | 73
加裂发现问题 | 85 | 85
加氢绩效考核 | 69 | 63
加氢发现问题 | 82 | 73

## Slide 29
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
本月情况：
1、本月总体考核比上月基本持平，负激励考核加分项和不扣分项目很少，基础工作和副班培训扣分较多。加裂二班失分26项，总共14处灭火器有问题扣14分，其中分馏一区平台二层5处未检查，加氢二班失分41项，其中副班补考卷3人互相抄袭扣15分。
持续改进措施：基础工作如消防器材检查，各类检查记录，副班考试成绩等各班组扣分较多，下月起消防器材检查减少班组检查时间，延长管理人员检查时间，避免公司检查失分。
四、日周月检管理

## Slide 30
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
2、副班培训培训方面，本月主要以事故案例、各类必学资料和演练总结为主，依旧提前将培训内容下发班组自主学习，本月需要学习的文件仍旧较多。由HSE工程师初步讲解后开始闭卷答题。
持续改进措施：副班进行闭卷考试，准备不充分的人员出现不合格情况。不合格人员列入考核，督促进行学习。
四、日周月检管理

## Slide 31
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
3、本月出现人员去内操，替换人员灭火器箱忘记检查的问题，这个问题其他班组重复发生。按数量列入考核；本月检查还发现空呼和配套气瓶、电池等检查标准不高等问题。
持续改进措施：日常考核气防柜内物资检查问题，工具交接班，药箱、空呼和配套气瓶检查按检查卡要求执行，班长向检查人宣贯。
四、日周月检管理

## Slide 32
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
一、水体污染管理

## Slide 33
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、本月情况：
炼油二部四套装置共取样44次，其中柴油加氢28次、加裂10次、气分6次。氨氮分析2次。本月无不合格样。
深入分析及整改措施：本月含油污水排放4398吨，与1月的4241吨稍有上升，加氢外送1407吨，加裂外送1702吨，气分外送1290吨。含油污水来源加氢主要为汽包排放，气分主要为空冷置换水，以及下雨流入，本月降雨相对较多。
一、水体污染管理

## Slide 34
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
Chart: 炼油二部含油污水排放（2024-2025年）
| 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992
加氢 | 4464.8594 | 3419.8984 | 3548.5078 | 4015.8281 | 2302.3359 | 590.9531 | 567.3828 | 1366.375 | 1228.9531 | 1367.6875 | 1374.7578 | 1420.6406 | 1404.0156 | 1406.8516
气分 | 89.8262 | 1.9531 | 31.5742 | 88.959 | 809.5293 | 298.1914 | 859.043 | 1523.2266 | 2288.5723 | 1829.0723 | 1401.5195 | 1297.5 | 956 | 1289.5664
加裂 | 2601.7578 | 2189.8933 | 3466.2417 | 4597.248 | 1451.1338 | 614.5518 | 363.3711 | 817.0498 | 423.7188 | 622.0527 | 538.6641 | 426.0293 | 1881.0273 | 1701.7656
一、水体污染管理

## Slide 35
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、上月情况：
1月13日对各加热炉进行烟气分析，各指标正常，未出现烟气超标、大气污染问题。煤油反应炉一氧化碳偏高。
深入分析及整改措施：工艺和设备对加热炉各参数一直严格控制，持续提升加热炉热效率和优化加热炉操作参数。设备对看火窗、点火口等漏风处进行封堵，加裂炉壁进行定期测温观测。
二、大气污染管理（2025年2月）
采样日期 | 装置 | 烟气温度,℃ | 氧气,%(v/v) | 二氧化硫,mg/m³ | 一氧化碳,mg/m³ | 二氧化碳,%(v/v) | 二氧化硫(折算),mg/m³ | 氮氧化物(NOX)(折算),mg/m³ | 氮氧化物(NOX),mg/m³
2025/2/10 9:00:00 | 煤油加氢精制装置 | 116 | 3.75 | 22.86 | 428.75 | 10.3 | 23.85 | 19 | 18
2025/2/10 9:00:00 | 柴油加氢精制装置 | 115.8 | 4.55 | Not Detected 未检出 | 31.25 | 9.77 | Not Detected 未检出 | 30 | 27
2025/2/10 9:00:00 | 加氢裂化装置 | 150.3 | 4.03 | Not Detected 未检出 | <3.00 | 8.79 | Not Detected 未检出 | 35 | 33

## Slide 36
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、本月情况：
炼油二部根据公司要求，定点放置工业固废、危险废弃物收集桶，做好垃圾分类工作。应公司要更新装置垃圾桶收集点位置图。现场金属回收物桶使用正常。
本月部门对班组垃圾清理及分类情况进行检查,基本正常。
1.本月没有大量垃圾产生，年前HSE加强清理力度，垃圾桶全面清理一次。
2.公司安排每半月清理一次空桶，每次最大能力30个空桶，走OA流程0825，所有桶内存油或化剂已全部倾倒干净。
深入分析及整改措施：公司收紧了一般工业固废和危险废物分类，铁丝，铝皮等需集中存放。HSE接下来会建立台账以加强对环保问题考核。
三、废弃物管理

## Slide 37
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、自文莱2021年8月第二轮疫情爆发以来，到2023年5月出台《公司新冠疫情HSE管控方案（第六版）》，标志着疫情管控完全与社会面接轨。
公司后续不再下发防疫物资，试剂盒库存也清零。消毒水使用保洁人员的大桶消毒水
深入分析及整改措施：近期公司及部门出现大量感冒发烧员工，加强防范。本月清理气防柜过期滤盒，苯滤盒取消。《职业健康风险评估》在指定日期前提交HSE部。
一、心理健康和防疫工作（无变化）

## Slide 38
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、公司按文莱政府要求，按一人一档案形式管理个人健康档案，档案每年12月更新一次。年底再次更新上交到HSE部。
3、今年的体检规则变化，员工返回中国后到指定地点进行身体健康检测。回国体检已改为福利性，本月需参加体检人员已及时统计报备，并督促按时参加。
2、公司自2025年1月1日起组织离职人员健康体检及文莱本地员工健康体检，其中文莱本地员工每月健康体检人员名单已建立，张贴到外操室提醒参加体检后签名确认，本月有一名文莱员工由于电话号码变更未及时参加体检，列入考核。
二、职业卫生管理

## Slide 39
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、今年公司更换工服制造厂，发放的工服上衣尺码偏小，新员工一人尺寸不合适的现补发合适尺寸。
深入分析及整改措施：新员工对自身衣服尺寸认识不足，尺寸偏差过大。
三、劳动防护
炼油二部主要劳动防护用品发放汇总表（2025.2） |  |  | 
类别 | 人数 | 件数 | 合计
工作服更换 | 3 | 4 | 4
劳保鞋更换 | 2 | 2 | 2

## Slide 40
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
消防安全管理
1、25年消防物资备品备件采购采购到货，领取后消防炮和消防竖管箱内配件全部补齐。
2月3日对气分雨淋阀组和手动火灾报警仪进行测试，发现问题及时维修。
深入分析及整改措施：本月检查，消气防设施维护状况整体较好，雨淋阀组公司制度规定每季度测试。
一、消防设施管理

## Slide 41
二部月度例会
三、典型问题、热点问题通报

## Slide 42
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
热点问题通报
热点问题：
闭卷考后暴露出文莱同事副班学习力度不足。
整改措施：公司要求加强学习后，副班学习内容必学项目分散，也是导致不合格率提升的一个原因。

## Slide 43
二部月度例会
四、工作亮点、工作难点

## Slide 44
二部月度例会
工作亮点
公司年度风险评价，环境因素评价，职业健康评价等管理人员和班组人员全员参与。完成质量较高。
消防器材配件公司到货后全部补齐，避免公司考核。雨淋阀组测试并清理，确保好用。手动火灾报警按钮及时测试维修，红外监控画面及时调试修复。

## Slide 45
二部月度例会
工作难点
管理提升后各班组考核失分严重，拉开距离较大。本月失分项目比上月无明显消减，说明班组工作无明显提升。
失分主要项目是消防器材，各类检查签名，副班考试。前两项失分以中方员工为主，考试失分以文方员工为主。

## Slide 46
二部月度例会
五、下一步HSE工作计划

## Slide 47
二部月度例会
下一步HSE工作计划
1、根据公司检查内容更新日周月检表格。控制高风险作业数量，安排监护人员，督促班组提高监护质量。
2、针对本月演练暴露出来的问题，及时讨论整改。每月第二周开始事故演练。继续按照不局限于计划演练项目，迎接公司每季度开展的“不通知”演练，使得演练更贴近于实际。
3、提前下发中方文方新员工培训计划，督促各班组做好新员工安全基础知识培训并考试。确保培训有计划、有目标、有效果。
4、制定2025年3月的安全学习计划，学习公司培训内容。强调由班组自行组织学习，第二周会议室组织闭卷考试验证学习效果。新人按计划模块化培训。
按2025年度制定的HSE工作计划和目标开展全年安全工作，完成公司和部门布置的工作。

## Slide 48
End of report
汇报结束
Thank you all
谢谢各位