## Slide 1
Department HSE monthly meeting
部门HSE月度例会
No.2 Refinery Department
炼油二部
2025/9/5

## Slide 2
二部月度例会
方针目标
HSE方针
People-oriented, compliance with laws and regulations, community harmony, environment- friendly, risk controllable.
以人为本、依法合规、社区和谐、环境友好、风险可控。
HSE目标
Zero damage, zero pollution and zero accident.
零伤害、零污染、零事故。

## Slide 3
二部月度例会
会议议程
1 安全资料学习
2 HSE月度工作汇报
3 领导发言

## Slide 4
二部月度例会
一、安全资料学习：
视频《加利福尼亚州安大略Stereogenic国际公司发生爆炸》
事故案例：历史上七月发生的危险化学品事故第8-14页
Safety is not the main job, but safety is the first job.
安全不是主要工作，但安全是首要工作。

## Slide 5
二部月度例会
会议议程
1.通报考核
不合格液化气罐区作业现场发现烟蒂考核通报
公司最近的通报考核和事故事件

## Slide 6
二部月度例会
安全经验共享
公司最近的事故事件
2.整改和教育情况
进行操作波动、监护纪律、未整改隐患监护等内容进行宣贯。

## Slide 7
二部月度例会
二、本月HSE工作汇报

## Slide 8
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、上月公司考核情况：
奖：1、煤油加氢冷冻水技改中，专业严格把关，充分识别风险，制定切实可行的安全措施。2、该部急救药箱管理规范、落实到位，表现优秀。 罚：7月30日，BAS 6511 苟薄(ID NO. 10001214) 滥用辞职员工车辆通行证 。
一、上月公司对我部门的检查情况
Notes: 5月份，公司高风险作业206项，安全督察223次，提出问题通报33项，考核建议18项

## Slide 9
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
截止30日，本月FGS系统共报警17次，加氢装置报警7次，加裂气分报警10次。其中有计划触发16次。气分雨淋阀DV2回讯损坏报警一次。
从报警情况来看，现场固报本月扩散后触发报警次数6次，其中误报（0次）；加氢3次演练触发，1次手报调试，3次采样触发；加裂4次演练触发，2次雨淋阀调试和维修，2次手报调试，1次采样，1次维修E101；加氢装置本月意外触发报警次数0次，上月0次；加裂气分装置本月意外触发报警次数1次，上月0次。
2、其他设施情况：无。
深入分析及整改措施：本月装置触发报警有减少，采样和维修报警触发减少。
二、HSE设施管理

## Slide 10
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、炼油二部8月份培训计划如下。
校招、社招及文方员工模块化培训考试：模块化考试严格执行公司要求，每人每月按顺序进行。
全员副班培训内容1.公司下发的学习内容：太阳能利用-光伏技术；历史上七月发生的危险化学品事故1-7页；PMB岛上非法侵入意识宣贯；中暑提示。2. 行业及公司近期事故：安全有回报：警惕的价值。3. 硫化氢中毒应急处理。4. 危险源辨识与风险评估：炼油二部 JHA 作业活动清单及风险作业 JHA 分析 5 项. 5. 过程安全简报及职业健康简报. 6. 消防设备培训：气体灭火设备培训 - 空气呼吸器的使用。7. 公司危险化学品：化工轻油。8. 环境因素识别和评价表.
深入分析及整改措施：本月副班，学习效果良好，考试合格率较高。中方员工7人成绩低于80分，文方员工3人成绩低于70分。考试成绩汇总到《教育培训办班情况表》
三、HSE培训管理

## Slide 11
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、本月标识变动情况：加氢压缩机顶和航煤进料泵各增加一块警示牌
深入分析及整改措施：红色警示牌即将褪色，公司开始统计提报明年采购计划，大约10月提报采购。暂时没有更换的资源。
四、现场标识管理

## Slide 12
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
五、变更管理
1、本月变更情况：（工艺、设备、管理等大型变更）。
加氢设备变更闭环。以下是最新5个变更。
6 | 1030-K101B主轴瓦变更
7 | 航煤床层温度10901-10903ABCD指标变更
8 | 气体分馏焦化液化气总硫工艺卡片指标变更
9 | 1040-K102C改进型活塞环及支撑环变更
10 | 1040-K102C压缩机装配三级缸型面阀片式吸排气阀变更

## Slide 13
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、本月炼油二部共排查各类隐患119项，经过评审及重新量化打分后，淘汰、整合共7项，申报隐患112项，其中公司级5项，部门级107项。煤柴油44项、加裂气分68项。
上月隐患128项，本月隐患112项；加氢发现隐患数量上月42项，本月44项；加裂发现隐患数量上月56项，本月45项；气分发现隐患数量上月30项，本月23项。
深入分析及整改措施：隐患总体数量下降。基本是各种设备泄漏或其他设备问题，文莱同事发现隐患数量变化不大，AZAM上报公司级隐患一项（消防水炮头堵塞隐患）。
六、隐患管理

## Slide 14
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
六、隐患管理
班组 | 隐患总数 | 公司级隐患
加裂6月 | 67 | 3
加氢6月 | 20 | 0
加裂7月 | 86 | 7
加氢7月 | 42 | 2
加裂8月 | 68 | 1
加氢8月 | 44 | 4
Chart: 近3个月隐患情况
| 加裂6月 | 加氢6月 | 加裂7月 | 加氢7月 | 加裂8月 | 加氢8月
隐患总数 | 67 | 20 | 86 | 42 | 68 | 44
公司级隐患 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4

## Slide 15
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
六、隐患管理
炼油二部隐患统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 加裂隐患 | 加裂公司级隐患 | 加氢隐患 | 加氢公司级隐患
1月 | 78 | 4 | 45 | 1
2月 | 54 | 2 | 32 | 2
3月 | 46 | 1 | 36 | 0
4月 | 61 | 1 | 39 | 0
5月 | 60 | 0 | 26 | 3
6月 | 67 | 3 | 20 | 0
7月 | 86 | 7 | 42 | 2
8月 | 68 | 1 | 44 | 4
9月 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 520 | 19 | 284 | 12
Chart: 炼油二部隐患统计图
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
加裂隐患 | 78 | 54 | 46 | 61 | 60 | 67 | 86 | 68
加氢隐患 | 45 | 32 | 36 | 39 | 26 | 20 | 42 | 44
加裂公司级隐患 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1
加氢公司级隐患 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4

## Slide 16
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
本月加裂、加氢装置按照公司《年度应急演练计划》完成工艺安全联合演练。组织各班组写好中英文安全演练记录，并将应急演练记录按要求汇总。
加氢各班共性问题：有未佩戴呼吸器的人员进入泄漏区域,救助和接消防车不及时，接车人员汇报介质和现象错误。
加裂各班共性问题：佩戴空呼人员未汇报现场情况，抬伤员姿势不正确。接车人员引导消防队进入未找到伤员。
深入分析及整改措施：本次演练内容为硫化氢大量泄漏，接车人员到达上风向路口接车，引导消防队员水平有待提高。佩戴空呼人员查看现场后清晰汇报习惯有待养成。
七、应急演练和应急管理

## Slide 17
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、2025年8月部门未发生事故事件。
本月炼油二部问题通报:无。
事件级别：公司级。
事件级别：装置级
事件名称：无
深入分析及整改措施：无
事件名称：无。
八、事故管理

## Slide 18
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、按照公司要求，在每一次高风险作业开票前都要开展JHA分析，分析后各专业人员均已落实签字。年度危险源辨识按HSE部判定合格，及时补全相关签名文件。
深入分析及整改措施：今年的危险源辨识文件和JHA文件已放到内操、外操室桌面，组织班员学习，列入每月的副班考试内容；
一、危险源辨识与风险评价

## Slide 19
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、本月情况：（无变化）
二甲基二硫储存在罐内，液氨罐处于空罐氮气保压状态。
深入分析及整改措施：二甲基二硫的急救条件等同与硫化氢，公司具备应急能力。部门危化品档案按公司模板更新。
二、危险化学品管理

## Slide 20
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
装置 | 动火作业票 |  |  | 高处作业票 |  | 受限空间作业票 | 射线探伤作业票 | 起重吊装作业票 | 临时用电 | 动土作业票 | 断路作业票
 | 特殊 | 一级 | 二级 | 特殊 | 一般 |  |  |  |  |  | 
煤柴油加氢 | 0 | 3 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
加裂气分 | 0 | 26 | 27 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | - | 1 | 1
合计 | 0 | 29 | 43 | 0 | 78 | 6 | 0 | 8 | - | 1 | 1
Chart: 本月主要高风险作业
| 加氢 | 加裂
动火作业 | 19 | 53
高处作业 | 50 | 28
吊装作业 | 2 | 6
受限空间 | 0 | 6

## Slide 21
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
近三个月风险作统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
种类 | 动火作业 |  |  | 高处作业 |  | 受限空间作业 | 射线探伤作业 | 起重吊装作业 | 临时用电 | 动土作业 | 断路作业 | 累计
月份 | 特殊 | 一级 | 二级 | 特殊 | 一般 |  |  |  |  |  |  | 
6月 | 4 | 15 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 98
7月 | 0 | 43 | 16 | 0 | 43 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 114
8月 | 0 | 29 | 43 | 0 | 78 | 6 | 0 | 8 | - | 1 | 1 | 166
合计 | 4 | 87 | 90 | 0 | 159 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 378
Chart: 近三个月主要高风险作业
| 6月 | 7月 | 8月
动火作业 | 50 | 59 | 72
高处作业 | 38 | 43 | 78
吊装作业 | 10 | 6 | 8
受限空间 | 0 | 6 | 6

## Slide 22
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
炼油二部高风险作业统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 动火作业 | 高处作业 | 起重吊装作业 | 受限空间
1月 | 40 | 30 | 10 | 2
2月 | 27 | 7 | 3 | 0
3月 | 22 | 22 | 12 | 3
4月 | 40 | 49 | 18 | 0
5月 | 39 | 23 | 6 | 2
6月 | 46 | 38 | 10 | 0
7月 | 59 | 43 | 6 | 6
8月 | 58 | 56 | 8 | 4
9月 |  |  |  | 
10月 |  |  |  | 
11月 |  |  |  | 
12月 |  |  |  | 
合计 | 345 | 290 | 73 | 19
Chart: 全年主要高风险作业
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
动火作业 | 40 | 27 | 22 | 40 | 39 | 46 | 59 | 72
高处作业 | 30 | 7 | 22 | 49 | 23 | 38 | 43 | 78
起重作业 | 10 | 3 | 12 | 18 | 6 | 10 | 6 | 8
受限空间 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6

## Slide 23
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、本月高风险作业情况：
本月主要的高风险作业项目为：加氢冷冻水线技改施工；气分E101检修。
深入分析及整改措施：本月技改施工工作量较大，检验了监护人素质。文方监护人积极参与，监护水平在多次交流下缓慢提高。监护过程中发生了监护人打瞌睡的情况，及时列入考核。也发生了监护过程中制止违章，及时登记隐患。
三、高风险作业管理

## Slide 24
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、日周月检管理

## Slide 25
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、日周月检管理
加裂装置 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 12 | 16 | 12 | 14
考核情况 | 10 | 13 | 10 | 12
加氢装置 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 8 | 7 | 17 | 12
考核情况 | 7 | 6 | 14 | 10
Chart: 本月加裂班组考核情况
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 12 | 16 | 12 | 14
考核情况 | 10 | 13 | 10 | 12
Chart: 本月加氢班组考核情况
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 8 | 7 | 17 | 12
考核情况 | 7 | 6 | 14 | 10

## Slide 26
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、近三月日周月检管理情况
Chart: 近三月日周月检管理情况
| 加裂6月 | 加氢6月 | 加裂7月 | 加氢7月 | 加裂8月 | 加氢8月
绩效考核数量 | 43 | 28 | 30 | 44 | 45 | 37
发现问题 | 52 | 34 | 35 | 52 | 54 | 44

## Slide 27
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、全年日周月检管理
炼油二部日周月检统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 加裂绩效考核 | 加裂发现问题 | 加氢绩效考核 | 加氢发现问题
1月 | 70 | 85 | 69 | 82
2月 | 73 | 85 | 63 | 73
3月 | 60 | 73 | 39 | 47
4月 | 74 | 88 | 68 | 76
5月 | 48 | 54 | 35 | 40
6月 | 43 | 52 | 28 | 34
7月 | 30 | 35 | 44 | 52
8月 | 45 | 54 | 37 | 44
9月 |  |  |  | 
10月 |  |  |  | 
11月 |  |  |  | 
12月 |  |  |  | 
合计 | 443 | 526 | 383 | 448
Chart: 炼油二部日周月检情况（全年）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
加裂绩效考核 | 70 | 73 | 60 | 74 | 48 | 43 | 30 | 45
加裂发现问题 | 85 | 85 | 73 | 88 | 54 | 52 | 35 | 54
加氢绩效考核 | 69 | 63 | 39 | 68 | 35 | 28 | 44 | 37
加氢发现问题 | 82 | 73 | 47 | 76 | 40 | 34 | 52 | 44

## Slide 28
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
本月情况：
1、本月总体考核比上月持平，加氢班组失分比上月总减少7项，加裂增加15项。主要失分：加裂二班失23分，加氢三班失27分。
持续改进措施：本月日周月检总表按公司外审检查项目进行更新；器材检查问题，记录问题扣分普遍较多。监护人票面和票证未关闭问题扣分多次。
四、日周月检管理

## Slide 29
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
一、水体污染管理

## Slide 30
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、本月情况：
炼油二部四套装置共取样42次，其中柴油加氢5次、加裂7次、气分30次。氨氮分析0次。本月无不合格样。按公司要求建立含油污水分析台账，员工及时抄写。本月加裂加氢空冷置换水排向初期雨水系统。
深入分析及整改措施：本月含油污水排放1985吨，上月排放3276吨，加氢外送320吨（上月1314吨），加裂外送315吨（上月889吨），气分外送1350吨（上月1074吨）。含油污水来源加氢、加裂主要为雨水，气分主要为空冷置换水以及下雨流入，本月降雨相对较少。
一、水体污染管理

## Slide 31
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
Chart: 炼油二部含油污水排放（2024-2025年）
| 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992
加氢 | 4465 | 3420 | 3549 | 4016 | 2302 | 591 | 567 | 1366 | 1229 | 1368 | 1375 | 1421 | 1404 | 1407 | 1328 | 1360 | 1529 | 2575.5156 | 1314.0625 | 320
气分 | 89.8262 | 1.9531 | 31.5742 | 88.959 | 809.5293 | 298.1914 | 859.043 | 1523.2266 | 2288.5723 | 1829.0723 | 1401.5195 | 1297.5 | 956 | 1289.5664 | 132.5508 | 711 | 987 | 1253.8633 | 1073.5469 | 1350
加裂 | 2602 | 2190 | 3466 | 4597 | 1451 | 615 | 363 | 817 | 424 | 622 | 539 | 426 | 442 | 443 | 438 | 408 | 1335 | 2730.7148 | 888.6113 | 315
一、水体污染管理

## Slide 32
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、上月情况：
8月11日对各加热炉进行烟气分析，各指标正常，未出现烟气超标、大气污染问题。煤油反应炉一氧化碳较高。
深入分析及整改措施：工艺和设备对加热炉各参数一直严格控制，持续提升加热炉热效率和优化加热炉操作参数。设备对看火窗、点火口等漏风处进行封堵，加裂炉壁进行定期测温观测。
二、大气污染管理（2025年8月）
采样日期 | 装置 | 烟气温度 ℃ | 氧气,% (v/v) | 二氧化硫 mg/m³ | 一氧化碳mg/m³ | 二氧化碳%(v/v) | 二氧化硫 (折算)mg/m³ | 氮氧化物(NOX) (折算)mg/m³ | 氮氧化物(NOX),mg/m³
2025/8/11 9:00:00 | 煤油加氢精制装置 | 109.8 | 3.9 | 8.57 | 218.75 | 10.47 | 9.02 | 22 | 21
2025/8/11 9:00:00 | 柴油加氢精制装置 | 102.4 | 4.06 | 8.57 | 25 | 10.33 | 9.11 | 33 | 31
2025/8/11 9:00:00 | 加氢裂化装置 | 146 | 3.18 | Not Detected 未检出 | <3.00 | 9.23 | Not Detected 未检出 | 35 | 35

## Slide 33
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、本月情况：
炼油二部根据公司要求，定点放置工业固废、危险废弃物收集桶，做好垃圾分类工作。现场金属回收物桶使用正常。
本月部门对班组垃圾清理及分类情况每日进行检查,基本正常。润滑油空桶区域受控管理，及时对本地员工宣贯空桶摆放规则。
1. HSE部清理力度合理，垃圾桶未满。公司关于环保考核增多，HSE已建立关于空桶的资料台账。
2.公司安排每半月清理一次空桶，每次最大能力30个空桶，走OA流程0825。本月空桶拉走两次。
深入分析及整改措施：公司收紧了一般工业固废和危险废物分类，检查地面污染考核增多。
三、废弃物管理

## Slide 34
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、自文莱2021年8月第二轮疫情爆发以来，到2023年5月出台《公司新冠疫情HSE管控方案（第六版）》，标志着疫情管控完全与社会面接轨。
公司后续不再下发防疫物资，试剂盒库存也清零。消毒水使用保洁人员的大桶消毒水
深入分析及整改措施：一名中方员工交接班期间眩晕，怀疑是低血糖或者过度疲劳。本月过期药品清理，防暑药品补充到位。《职业健康风险评估》在指定日期前提交HSE部。
一、心理健康和防疫工作（无变化）

## Slide 35
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、公司按文莱政府要求，按一人一档案形式管理个人健康档案，档案每年4月更新一次，已完成。
3、中方员工返回中国后到指定地点进行身体健康检测。回国体检已改为福利性，本月需参加体检人员已及时统计报备，并督促按时参加。
2、公司自2025年1月1日起组织离职人员健康体检及文莱本地员工健康体检，文方同事年度体检全部结束。目前职工体检正常。天气炎热，公司发布防暑降温通告，适当领用藿香正气水和人丹。
二、职业卫生管理

## Slide 36
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、新员工PPE及时发放。
深入分析及整改措施：仓库内一次性防护服较多，安排合适位置摆放。仓库空间总体摆放整齐。
三、劳动防护
炼油二部主要劳动防护用品发放汇总表（2025.8） |  |  | 
类别 | 人数 | 数量 | 合计
新员工PPE（套） | 6 | 6 | 6
裤子更换 | 3 | 3 | 3

## Slide 37
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
消防安全管理
1、25年消防物资配件全部补齐，现场消防器材状态良好。现场位置核对表完成，为重新张贴编号做准备。
本月再次梳理消防器材编号；班组按人员进入情况进行重新分配承包人员。等待公司统一下发器材编号贴纸。
深入分析及整改措施：公司检查标准提高，发现消防档案内容三处未及时更新，已按要求完成。
一、消防设施管理

## Slide 38
二部月度例会
三、典型问题、热点问题通报

## Slide 39
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
热点问题通报
热点问题：
岗检暴露出环保采样问题和洗眼器阻挡，班组级安全教育试卷未建立档案等问题。
整改措施：班组级安全教育试卷和岗位变更人员试卷已补齐，洗眼器阻挡等技改完成后第一时间拆除。

## Slide 40
二部月度例会
四、工作亮点、工作难点

## Slide 41
二部月度例会
工作亮点
本月加氢冷冻水技改施工，强度较大。虽然个别监护人存在问题，但总体监护得到公司肯定，在管理人员、班组、监护人共同努力下，监护人及时制止违章行为，施工顺利进行。全面排查格栅板和劳动防护质量 ，反馈给班组和管理人员，会后申请评审给出进一步处理意见。
监护人技能有所提高，HSE部人员抽查提问，票证填写，检查落实措施三方面基本达到公司要求。班长介入、关闭票证等方面基本达到公司要求。

## Slide 42
二部月度例会
工作难点
岗检的各类问题提示基础工作检查不到位，各种文档工作更新不及时。月检自查力度不够。
措施：逐条对照月检内容，HSE工程师按分工每月对文档工作全面更新。

## Slide 43
二部月度例会
五、下一步HSE工作计划

## Slide 44
二部月度例会
下一步HSE工作计划
1、配合公司开展副班和消防技能培训。配合技改施工收尾工作，安排文方监护人员参与实地监护，落实监护措施，督促班组提高监护质量。
2、针对本月演练暴露出来的问题，及时讨论整改。每月第二周开始事故演练。继续按照不局限于计划演练项目，迎接公司每季度开展的“不通知”演练，使得演练更贴近于实际。
3、提前下发中方文方新员工培训计划，督促各班组做好新员工安全基础知识培训并考试。确保培训有计划、有目标、有效果。
4、制定2025年9月的安全学习计划，学习公司培训内容。强调由班组自行组织学习，第二周会议室组织闭卷考试验证学习效果。新人按计划模块化培训。
按2025年度制定的HSE工作计划和目标开展全年安全工作，完成公司和部门布置的工作。

## Slide 45
End of report
汇 报 结 束
Thank you
谢 谢